## Sheet1
西咸新区消防救援支队沣西新城大队1月执法监督情况公示表
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 存在隐患 | 整改意见
1 | 陕西户县群兴化工厂 | 2021年01月21日 | 合格 | / | /
2 | 西咸新区沣西新城音浪练歌房 | 2021年01月06日 | 合格 | / | /
3 | 陕西沣都包装有限责任公司 | 2021年01月29日 | 不合格 | 库房电器线路敷设不符合要求 | 责令立即改正
4 | 西咸新区渡舍情驿酒店管理有限公司 | 2021年01月20日 | 不合格 | 疏散指示标志被线路遮挡 | 责令立即改正
5 | 西咸新区沣东新城玖木家具厂 | 2021年01月05日 | 不合格 | 安全出口封闭；易燃物未按规定堆放（6个煤气罐）；安全出口封闭疏散指示标志设置不符合标准，灭火器数量不足、压力不足 | 责令立即改正 责令限期改正
6 | 陕西荔羌龙建筑工程有限公司 | 2021年01月15日 | 合格 | / | /
7 | 沣西新城钓台小星星幼儿园 | 2021年01月29日 | 不合格 | 安全出口封闭 | 责令立即改正
8 | 中秦长源纺织有限公司 | 2021年01月11日 | 不合格 | 二楼宴会厅装饰灯具电器线路敷设不符合标准 | 责令限期改正
9 | 咸阳瑞泰针织服装有限公司 | 2021年01月29日 | 合格 | / | /
10 | 陕西仁为水泥制品有限公司 | 2021年01月15日 | 不合格 | 营业区电器线路敷设不符合标准 | 责令限期改正
11 | 沣西新城欣以淋机械加工厂 | 2021年01月19日 | 不合格 | 灭火器被遮挡 | 责令立即改正
12 | 陕西浙东塑胶容器有限公司 | 2021年01月25日 | 不合格 | 应急照明灯未通电 | 责令立即改正
13 | 陕西银石塑料有限公司 | 2021年01月06日 | 不合格 | 个别灭火器压力不足；灭火器设置不符合标准 | 责令立即改正
14 | 西咸新区沣西新城桃园汇水泥制管厂 | 2021年01月15日 | 不合格 | 防火卷帘被设备遮挡 | 责令限期改正
15 | 中国西部科技创新港数据中心——高性能计算机房 | 2021年01月05日 | 不合格 | 安全出口堆放货物 | 责令立即改正
16 | 西咸新区沣西新城龙图腾编织袋加工厂 | 2021年01月15日 | 不合格 | 油库区堆放纸箱 | 责令立即改正
17 | 陕西西马沣互联网服务有限公司 | 2021年01月20日 | 合格 | / | /
18 | 陕西鑫恒鑫再生资源有限公司 | 2021年01月11日 | 不合格 | 二楼营业区域未安装疏散指示标志；厨房内电器线路未进行穿管 | 责令限期改正
19 | 陕西艾美龙包装有限公司 | 2021年01月25日 | 合格 | / | /
20 | 户县好又多超市 | 2021年01月06日 | 合格 | / | /
21 | 西咸新区康利园食品有限公司 | 2021年01月25日 | 不合格 | 疏散通道堆放杂物 | 责令立即改正
22 | 陕西逸达工贸有限公司（西安交通大学附属创新港医院） | 2021年01月05日 | 不合格 | 营业区一楼至四楼未配备灭火器及应急照明灯 | 责令限期改正
23 | 陕西金润达房地产开发有限公司（金科世界城10#楼、11#楼） | 2021年01月21日 | 合格 | / | /
24 | 西安市鄠邑区富村史家醋业 | 2021年01月05日 | 合格 | / | /
25 | 沣西新城爱华小学 | 2021年01月15日 | 不合格 | 安全出口未设置疏散指示标志；临时办公区疏散指示标志被遮挡 | 责令立即改正
26 | 陕西金鸿安泰能源有限公司 | 2021年01月11日 | 不合格 | 灭火器未按标准设置 | 责令立即改正
27 | 陕西惠泽热能有限公司 | 2021年01月29日 | 不合格 | 灭火器数量不足 | 责令立即改正
28 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司沣京服务区东加油站 | 2021年01月05日 | 不合格 | 办公区电器线路敷设不符合标准 | 责令限期改正
29 | 西安市长安区第十二中学 | 2021年01月11日 | 不合格 | 营业区门口未配备疏散指示标志、未配备灭火器及应急照明灯 | 责令限期改正
30 | 中国电信云计算（陕西）基地（陕西信元物业管理有限公司） | 2021年01月25日 | 不合格 | 二楼营业区域灭火器数量配备不足；疏散指示标志配置不符合要求；楼疏散通道堆放杂物；消防安全制度及灭火应急预案资料不完善 | 责令限期改正