## Sheet1
西咸新区消防救援支队沣西新城大队2月执法监督情况公示表
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 存在隐患 | 整改意见
1 | 沣西诺贝尔幼儿园 | 2021年02月20日 | 不检查(关门) | / | /
2 | 西安唯信橡胶制品有限公司 | 2021年02月20日 | 该单位已拆迁 | / | /
3 | 陕西微软创新中心有限公司 | 2021年02月08日 | 不合格 | 库房电器线路敷设不符合要求 | 责令立即改正
4 | 咸阳市秦都区钓台中学 | 2021年02月05日 | 不检查(学校) | 疏散指示标志被线路遮挡 | 责令立即改正
5 | 马王镇马王村沣毛小区 | 2021年02月05日 | 不合格 | 疏散指示标志设置不符合标准 | 责令立即改正
6 | 陕西华润万家生活超市有限公司沣西统一西路分公司 | 2021年02月20日 | 合格 | / | /
7 | 沣西新城西宝友家宾馆 | 2021年02月18日 | 不合格 | 安全出口封闭；疏散通道堆放杂物； | 责令立即改正
8 | 重庆建工第九建设有限公司 | 2021年02月25日 | 不合格 | 建筑垃圾堵塞消防车通道 | 责令限期改正
9 | 西安亮丽和园水泥制品有限公司 | 2021年2月20日 | 合格 | / | /
10 | 西安芭海尼塑料包装有限公司 | 2021年02月18日 | 不合格 | 营业区电器线路敷设不符合标准 | 责令限期改正
11 | 沣西新城大王镇明天幼儿园 | 2021年02月05日 | 不合格 | 灭火器被遮挡 | 责令立即改正
12 | 陕西德淼珍珠棉包装有限责任公司 | 2021年02月20日 | 不合格 | 应急照明灯未通电 | 责令立即改正
13 | 西安长信通通讯光缆有限公司 | 2021年02月20日 | 不合格 | 个别灭火器压力不足；灭火器设置不符合标准 | 责令立即改正
14 | 沣西新城雷霆部落网络服务中心 | 2021年02月23日 | 不合格 | 防火卷帘被设备遮挡 | 责令限期改正
15 | 咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学 | 2021年02月05日 | 不合格 | 安全出口堆放货物 | 责令立即改正
16 | 户县李家香酿造厂 | 2021年02月07日 | 不合格 | 油库区堆放纸箱 | 责令立即改正
17 | 陕西柏尔特彩钢工程有限公司 | 2021年02月20日 | 合格 | / | /
18 | 西安祺沣网业股份有限公司 | 2021年02月18日 | 不合格 | 二楼营业区域未安装疏散指示标志；厨房内电器线路未进行穿管 | 责令限期改正
19 | 咸阳兴秦房地产开发有限公司（兴秦大厦） | 2021年02月20日 | 合格 | / | /
20 | 陕西柏尔特彩钢结构工程有限公司 | 2021年02月20日 | 合格 | / | /
21 | 咸阳众鑫机电有限公司 | 2021年02月20日 | 不合格 | 疏散通道堆放杂物 | 责令立即改正
22 | 沣西新城汇乐康生活超市 | 2021年02月20日 | 不合格 | 营业区一楼至四楼未配备灭火器及应急照明灯 | 责令限期改正
23 | 朝和食品有限公司 | 2021年02月20日 | 合格 | / | /
24 | 陕西一号咖吧网络服务有限公司 | 2021年02月03日 | 合格 | / | /
25 | 咸阳汇华物业管理有限公司 | 2021年02月19日 | 不合格 | 安全出口未设置疏散指示标志；临时办公区疏散指示标志被遮挡 | 责令立即改正
26 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 2021年02月18日 | 不合格 | 灭火器未按标准设置 | 责令立即改正
27 | 陕西服装工程学院 | 2021年02月20日 | 不合格 | 灭火器数量不足 | 责令立即改正
28 | 陕西省中业交通建筑工程有限公司 | 2021年02月25日 | 不合格 | 办公区电器线路敷设不符合标准 | 责令限期改正