## Sheet1
西咸新区消防救援支队沣西新城大队3月执法监督情况公示表
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 存在隐患 | 整改意见
1 | 西安丰翰建材有限公司 | 2021年03月02日 | 合格 | / | /
2 | 陕西省长安县化工设备防腐厂 | 2021年03月15日 | 合格 | / | /
3 | 重庆建工第九建设有限公司(金科世界城) | 2021年03月22日 | 责令立即整改 | 库房电器线路敷设不符合要求 | 责令立即改正
4 | 陕西新采达能源有限公司 | 2021年03月18日 | 责令立即改正 | 疏散指示标志被线路遮挡 | 责令立即改正
5 | 西安沃都置业有限公司（华府御园11# 17# 18#楼项目） | 2021年03月01日 | 责令立即改正 | 疏散指示标志设置不符合标准 | 责令立即改正
6 | 西安高科新达混凝土有限公司 | 2021年03月18日 | 合格 | / | /
7 | 陕西纪能建筑材料有限公司 | 2021年03月05日 | 责令立即改正 | 安全出口封闭；疏散通道堆放杂物； | 责令立即改正
8 | 沣西新城大王镇阳光宝贝幼儿园 | 2021年03月17日 | 责令限期整改 | 建筑垃圾堵塞消防车通道 | 责令限期改正
9 | 陕西省西咸新区沣西新城第四学校 | 2021年03月19日 | 合格 | / | /
10 | 西安市户县兴民酿造厂 | 2021年03月24日 | 合格 | / | /
11 | 西安市沣都包装制品厂 | 2021年03月15日 | 责令立即整改 | 厂区电器线路敷设不符合规定 | 责令立即改正
12 | 西咸新区交大科技创新港实业有限公司 | 2021年03月26日 | 合格 | / | /
13 | 沣西中学 | 2021年03月12日 | 合格 | / | /
14 | 西咸新区沣西新城新欣工艺品厂 | 2021年03月15日 | 不合格 | 1.厂区未配置安全出口、疏散指示标志，应急照明灯；2.厂区电器线路敷设不符合规定；3.违规使用泡沫夹芯材料搭建厂房。 | 责令限期改正
15 | 江苏新城多奇妙儿童娱乐有限公司沣西分公司 | 2021年03月09日 | 行政处罚 | 部分疏散指示标志未保持完好有效 | 监督检查时发现该单位库房门口疏散指示标志未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。
16 | 西咸新区沣西新城科瑞泰自动化科技有限公司 | 2021年03月17日 | 合格 | / | /
17 | 沣西新城钓台新世纪幼儿园 | 2021年03月11日 | 合格 | / | /
18 | 西咸新区沣西新城恺蒂森家具有限公司 | 2021年03月03日 | 临时查封 | 经检查发现西咸新区沣西新城恺蒂森家具有限公司除尘设备间采用泡沫夹芯材料搭建。不符合《中华人民共和国消防法》第二十六条第一款的规定 | 责令限期改正
19 | 新亿华食品有限公司 | 2021年03月24日 | 合格 | / | /
20 | 西安泰峰电器设备厂 | 2021年03月29日 | 合格 | / | /
21 | 中建三局集团有限公司（爱生无人机产业化基地建设一期主体工程项目部） | 2021年03月29日 | 责令立即整改 | 疏散通道堆放杂物 | 责令立即改正
22 | 陕西盛天水泥制品有限公司（西咸新区沣西新城亚洲制管厂） | 2021年03月15日 | 合格 | / | /
23 | 金科世界城12、13、14号楼 | 2021年03月19日 | 合格 | / | /
24 | 户县大王镇秦兴砖厂 | 2021年03月25日 | 责令限期整改 | 场所内无灭火器及消防安全标志 | 责令限期改正
25 | 西安市长安区马王镇白灰厂 | 2021年03月15日 | 责令立即改正 | 安全出口未设置疏散指示标志；临时办公区疏散指示标志被遮挡 | 责令立即改正
26 | 天威公司（民房） | 2021年03月24日 | 责令立即改正 | 灭火器未按标准设置 | 责令立即改正
27 | 西安造纸网厂 | 2021年03月03日 | 责令立即改正 | 灭火器数量不足 | 责令立即改正
28 | 沣西新城第四学校 | 2021年03月29日 | 责令限期整改 | 综合楼部分灭火器未装箱 | 责令限期改正
29 | 沣西新城龙晨宾馆 | 2021年03月24日 | 责令立即改正 | 宾馆内部分疏散指示标志未保持完好有效 | 责令立即改正
30 | 西安长密橡胶制品有限公司 | 2021年03月15日 | 合格 | / | /
31 | 西咸新区沣西新城博沣优品生活便利店 | 2021年03月12日 | 行政处罚 | 室内消火栓栓口被拆除 | 责令立即改正
32 | 西咸新区俊达鑫租赁场（简易房） | 2021年03月15日 | 合格 | / | /
33 | 陕西佳龙房地产开发有限责任公司(怡景华庭) | 2021年03月01日 | 合格 | / | /
34 | 大王初级中学 | 2021年03月17日 | 合格 | / | /
35 | 陕西久木上品家具有限公司 | 2021年03月02日 | 责令立即改正 | 生产车间部分电器线路未穿管敷设 | 责令立即改正
36 | 道科广场 | 2021年03月25日 | 责令限期改正 | 室内消火栓栓门设置不符合标准 | 责令限期改正
37 | 户县大王镇中心学校 | 2021年03月17日 | 合格 | / | /
38 | 西咸新区杰仕健健身服务有限公司 | 2021年03月04日 | 责令立即改正 | 1.应急照明灯设置不符合标准；2.动感单车堵塞疏散通道；3.配电室存放杂物。 | 责令立即改正
39 | 沣西新城钓台阳光幼儿园 | 2021年03月11日 | 责令限期改正 | 1.疏散指示标志、安全出口标志设置不符合标准；2.二楼门窗上设置防护栏；3.只设有一部疏散楼梯 | 责令限期改正
40 | 陕西省长安勘察工程队 | 2021年03月15日 | 不检查(关门) | / | /
41 | 陕西沃沃建筑工程有限公司 | 2021年03月23日 | 不检查(关门) | / | /
42 | 陕西智鑫钢结构有限公司 | 2021年03月03日 | 合格 | / | /
43 | 河北建设集团股份有限公司 | 2021年03月25日 | 责令限期改正 | 蓝光雍锦湾项目20号楼临时消火栓系统设置不符合标准，未配置水带水枪。 | 责令限期改正
44 | 西安六开高压开关制造有限公司 | 2021年03月24日 | 合格 | / | /
45 | 陕西绿岛电竞网咖有限公司 | 2021年03月04日 | 责令立即改正 | 部分灭火器压力不足 | 责令立即改正
46 | 西咸新区沣西新城好旺佳商店 | 2021年03月04日 | 责令限期改正 | 1.电器线路敷设不符合规定 | 责令限期改正
47 | 陕西利尔特工贸有限公司 | 2021年03月18日 | 合格 | / | /
48 | 陕西中秦长源纺织有限公司 | 2021年03月15日 | 合格 | / | /
49 | 西咸新区沣西新城民丰包装箱制品厂 | 2021年03月15日 | 责令立即改正 | 厂区电器线路敷设不符合规定 | 责令立即改正
50 | 陕西雁翎防水材料有限公司 | 2021年03月29日 | 合格 | / | /
51 | 陕西国际商贸学院 | 2021年03月22日 | 合格 | / | /
52 | 西安户县中海加油站 | 2021年03月17日 | 合格 | / | /
53 | 中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司户县大王加油站 | 2021年03月17日 | 合格 | / | /
54 | 陕西科技大学镐京学院 | 2021年03月23日 | 合格 | / | /
55 | 西咸新区沣西新城景城加油站 | 2021年03月03日 | 合格 | / | /
56 | 中国联通陕西西安数据中心（基地） | 2021年03月26日 | 责令限期整改 | 1.ICD2#楼七氟丙烷气体灭火系统未保持完好有效（启动气瓶未连接、灭火剂压力不足） | 责令限期整改
57 | 延长壳牌石油有限公司西安马王沙河村加油站 | 2021年03月03日 | 合格 | / | /
58 | 陕西津达线缆制造有限公司 | 2021年03月17日 | 合格 | / | /
59 | 西安新城万博房地产开发有限公司（吾悦公馆项目） | 2021年03月05日 | 行政处罚 | 1.陕西斯坦消防工程有限公司为该项目所出具的《陕西省建筑消防设施检测报告》中未设立技术负责人、明确项目负责人；未按照国家标准、行业标准为该项目检测灭火器。 | 对该项目消防技术服务机构进行行政处罚
60 | 沣西新城管委会（陕西沣西物业管理有限公司） | 2021年03月23日 | 合格 | / | /
61 | 陕西省中业交通建筑工程有限公司（安博沣西物流中心） | 2021年03月29日 | 合格 | / | /
62 | 陕西省沣西置业有限公司（同德晨曦园）15.16号楼 | 2021年03月22日 | 合格 | / | /
63 | 延长壳牌石油有限公司沣西新城统一路加油站 | 2021年03月23日 | 合格 | / | /
64 | 西部云谷二期 | 2021年03月25日 | 合格 | / | /
65 | 陕西方灼房物业管理有限公司 | 2021年03月22日 | 合格 | / | /
66 | 陕西省西咸新区宇培仓储有限公司 | 2021年03月30日 | 合格 | / | /