## Sheet1
西咸新区消防救援支队沣西新城大队5月执法监督情况公示表
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 存在隐患 | 整改意见
1 | 西安昕铭机电设备有限公司 | 2021年05月18日 | 合格 | / | /
2 | 贺新面粉厂 | 2021年05月29日 | 责令限期整改 | 疏散指示标志设置不符合规范 | 责令限期改正
3 | 陕西中油和众油品销售有限公司 | 2021年05月22日 | 临时歇业 | / | /
4 | 西安交通大学创新港食堂 | 2021年05月27日 | 责令立即整改 | 部分灭火器压力不足 | 责令立即整改
5 | 西咸新区交大科技创新港发展有限公司 | 2021年05月28日 | 合格 | / | /
6 | 西安市昌盛动物保健品有限公司 | 2021年05月22日 | 责令限期整改 | 综合制剂车间疏散指示标志和应急照明灯数量不足 | 责令限期整改
7 | 陕西中秦长源纺织有限公司 | 2021年05月28日 | 责令限期整改 | 1.灭火器设置不符合标准；2.无电气线路维保记录；3.电动车管理不规范；4.电气线路敷设不符合标准 | 责令限期改正
8 | 西安中伟建设集团有限公司（紫薇铂越府项目） | 2021年05月31日 | 责令立即整改 | 1.室内消火栓设置不符合规范；2.电气线路敷设不符合标准 | 责令立即整改
9 | 咸阳市秦都区蒙娜丽莎影楼 | 2021年05月28日 | 责令限期整改 | 1.部分疏散指示标志未保持完好有效；2.应急照明设施设置不符合标准；3.安全出口堵塞； | 责令限期整改
10 | 西安龙飞通信建设有限公司 | 2021年05月18日 | 合格 | / | /
11 | 重庆新大正物业集团股份有限公司 | 2021年05月26日 | 责令限期整改 | 1.部分安全出口门封闭；2.员工消防安全教育培训记录不完善 | 责令限期整改
12 | 咸阳嘉润金属结构有限公司 | 2021年05月14日 | 合格 | / | /
13 | 陕西省沣西置业有限公司（同德晨曦园小区） | 2021年05月31日 | 责令限期整改 | 1.消防联动系统故障（维保单位正在维修）；2.室内消火栓设置不符合标准 | 责令限期整改
14 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 2021年05月21日 | 合格 | / | /
15 | 西安市长安区第十二中学 | 2021年05月28日 | 责令限期整改 | 1.电气线路敷设不符合标准；2.微型消防站设置不符合标准 | 责令限期整改
16 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司沣京服务区西加油站 | 2021年05月24日 | 责令限期整改 | 电气线路的维保记录不完整 | 责令限期整改
17 | 延长壳牌石油有限公司西安户县大王加油站 | 2021年05月08日 | 合格 | / | /
18 | 西咸新区沣西新城鑫亚建材厂 | 2021年05月22日 | 该单位已搬迁 | / | /
19 | 丰翰建材有限公司 | 2021年05月18日 | 合格 | / | /
20 | 西安市长安区马王街道大原小学 | 2021年05月29日 | 责令限期整改 | 1.灭火器设置不符合要求；2.私家车占用疏散通道；3.电动车管理混乱；4.电气线路未穿管；5.微型消防站设置不符合要求 | 责令限期整改
21 | 陕西新采达能源有限公司 | 2021年05月20日 | 该单位已搬迁 | / | /
22 | 陕西华润万家生活超市有限公司沣西统一西路分公司 | 2021年05月03日 | 责令限期整改 | 1.疏散指示标志未保持完好有效；2、冷库货物占用疏散通道。 | 责令限期整改
23 | 西咸新区文都教育科技有限公司 | 2021年05月14日 | 责令限期整改 | 1.安全出口、疏散指示标志配置不符合标准。 | 责令限期整改
24 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会(沣西新城第三幼儿园) | 2021年05月06日 | 合格 | / | /
25 | 西安隆信盛行商贸有限责任公司 | 2021年05月22日 | 责令限期整改 | 无员工消防安全培训记录 | 责令限期整改
26 | 西安钢宇金属材料有限公司 | 2021年05月18日 | 合格 | / | /
27 | 户县兆伦村小学 | 2021年05月26日 | 关门 | / | /
28 | 大连盈帆建设工程有限公司 | 2021年05月28日 | 责令限期整改 | 1.疏散指示标志设置不符合标准；2.灭火器压力不足；3.消防安全软件资料不完善；电动车管理不规范； | 责令限期整改
29 | 西咸新区沣西新城自卫配件厂 | 2021年05月22日 | 关门 | / | /
30 | 中节能西安环保能源有限公司 | 2021年05月22日 | 关门 | / | /
31 | 陕西航沣新材料有限公司（湿式碳纤维增强纸基摩擦材料产业化基地建设项目） | 2021年05月02日 | 责令限期整改 | 1.疏散指示标志设置不符合标准；2.部分灭火器压力不足 | 责令限期整改
32 | 西安市户县兴民酿造厂 | 2021年05月08日 | 合格 | / | /
33 | 陕西沣西物业管理有限公司 | 2021年05月28日 | 责令限期整改 | 1.疏散指示标志设置不符合规范；2.疏散通道堆放杂物；3.消防联动系统故障；4.部分灭火器故障； | 责令限期整改
34 | 咸阳佳安金属结构有限公司 | 2021年05月21日 | 该单位已倒闭 | / | /
35 | 陕西汇丰纸业有限公司 | 2021年05月22日 | 责令限期整改 | 1.2021年防火检查、巡查无记录 | 责令限期整改
36 | 枫溪美郡B3-B7#楼 | 2021年05月21日 | 责令限期整改 | 1.无2021年消防演练记录 | 责令限期整改
37 | 西咸新区沣西新城伊人娱乐服务有限公司 | 2021年05月03日 | 合格 | / | /
38 | 西安市户县金兴台车厂 | 2021年05月17日 | 责令限期整改 | 电动车管理不规范； | 责令限期整改
39 | 西安市长安区矿星机械厂 | 2021年05月22日 | 不检查（关门） | / | /
40 | 西咸新区交大科技创新港发展有限公司(交大科技创新港) | 2021年05月29日 | 责令限期整改 | 设备用房内堆放杂物； | 责令限期整改
41 | 西安艾睿晨医疗科技有限公司 | 2021年05月06日 | 合格 | / | /
42 | 陕西省西咸新区开发建设（集团）有限公司（沣西新城康定和园一期安置小区项目） | 2021年05月24日 | 责令限期整改 | 楼梯间疏散指示标志不亮 | 责令限期整改
43 | 西安品诺实业有限公司 | 2021年05月24日 | 责令限期整改 | 安全出口标志未通电 | 责令限期整改
44 | 陕西优家教育科技有限公司 | 2021年05月28日 | 责令限期整改 | 部分灭火器压力不足 | 责令限期整改
45 | 西安琪利被服有限公司 | 2021年05月22日 | 责令限期整改 | 二层仓库存放大量货物 | 责令限期整改
46 | 西安长信通通讯光缆有限公司 | 2021年05月29日 | 关门 | / | /
47 | 陕西盛天水泥制品有限公司（西咸新区沣西新城亚洲制管厂） | 2021年05月18日 | 合格 | / | /
48 | 西安市长安区马王镇白灰厂 | 2021年05月18日 | 合格 | / | /
49 | 金科世界城12、13、14号楼 | 2021年05月14日 | 不检查 | / | /
50 | 西咸新区畅丰园酒店 | 2021年05月19日 | 不检查 | / | /
51 | 西咸新区沣西新城吾悦商业管理有限公司（吾悦广场） | 2021年05月31日 | 责令限期整改 | 部分疏散指示标志（地标）不亮 | 责令限期整改
52 | 沣西新城第四学校 | 2021年05月06日 | 责令限期整改 | 室外消火栓无法正常使用 | 责令限期整改
53 | 咸阳众鑫机电有限公司 | 2021年05月29日 | 不检查 | / | /
54 | 西安长密橡胶制品有限公司 | 2021年05月22日 | 不检查 | / | /
55 | 淮安极速时代文化传播有限公司 | 2021年05月03日 | 合格 | / | /
56 | 西安光宇石化有限公司 | 2021年05月22日 | 合格 | / | /
57 | 西咸新区沣东新城鑫晟建材厂 | 2021年05月22日 | 合格 | / | /
58 | 沣西新城金木缘品尚木器加工厂 | 2021年05月22日 | 关门 | / | /
59 | 西咸新区美颂雅庭装饰工程有限公司 | 2021年05月03日 | 合格 | / | /
60 | 咸阳蓝精灵网络服务有限公司 | 2021年05月14日 | 合格 | / | /
61 | 陕西金悦物业管理有限公司（金悦城小区） | 2021年05月04日 | 责令限期整改 | 室内消火栓压力不足；消防车通道被私家车占用； | 责令限期整改
62 | 陕西润海物流有限公司 | 2021年05月18日 | 合格 | / | /
63 | 陕西省沣西置业有限公司（沣润学校) | 2021年05月29日 | 合格 | / | /
64 | 陕西德淼珍珠棉包装有限责任公司 | 2021年05月22日 | 责令立即整改 | 正门北侧小库房内堆放大量易燃物品 | 责令立即整改
65 | 户县大王初级中学 | 2021年05月17日 | 合格 | / | /
66 | 西安前成环保建材有限公司 | 2021年05月29日 | 责令限期整改 | 未设置安全出口标志 | 责令限期整改
67 | 西安力元振动机术有限公司 | 2021年05月22日 | 责令限期整改 | 部分灭火器压力不足 | 责令限期整改
68 | 西咸新区绿国网咖网吧 | 2021年05月03日 | 合格 | / | /
69 | 咸阳陈氏物产管理有限公司 | 2021年05月28日 | 责令限期整改 | 1.物业办外立面的油烟机存在大量油污未清理；2.电气线路敷设不符合标准 | 责令限期整改
70 | 陕西利尔特康达环保科技有限公司 | 2021年05月21日 | 责令限期整改 | 无员工消防安全培训记录 | 责令限期整改
71 | 陕西柏尔特彩钢结构工程有限公司 | 2021年05月29日 | 责令立即整改 | 无2021年巡查及演练记录 | 责令立即整改
72 | 西安市建强挤塑板厂 | 2021年05月29日 | 关门 | / | /
73 | 西安市长安区高桥街道江渡小学 | 2021年05月21日 | 关门 | / | /
74 | 西安市户县味居轩调味品厂 | 2021年05月24日 | 责令限期整改 | 厂房内无灭火器 | 责令限期整改
75 | 西咸新区康利园食品有限公司 | 2021年05月18日 | 合格 | / | /
76 | 陕西建工第三建设集团有限公司（咸阳职业技术学院体育馆游泳馆项目经理部） | 2021年05月05日 | 合格 | / | /
77 | 陕西逸达工贸有限公司（西安交通大学附属创新港医院） | 2021年05月29日 | 责令限期整改 | 建筑垃圾堵塞疏散通道 | 责令限期整改
78 | 陕西沃沃建筑工程有限公司 | 2021年05月29日 | 合格 | / | /
79 | 西安市长安区惠好食品厂 | 2021年05月29日 | 责令限期整改 | 疏散指示标志设置不符合规范 | 责令限期整改
80 | 鄠邑区金石娱乐有限公司 | 2021年05月17日 | 关门 | / | /
81 | 中国建筑第八工程局有限公司（大都会三期项目） | 2021年05月28日 | 责令限期整改 | 部分灭火器压力不足 | 责令限期整改
82 | 西咸新区亿丰包装材料有限公司 | 2021年05月22日 | 关门 | / | /
83 | 西安中立能源科技有限公司 | 2021年05月28日 | 关门 | / | /
84 | 西安维斯达仪器仪表有限公司 | 2021年05月06日 | 合格 | / | /
85 | 西安市鄠邑区富村史家醋业 | 2021年05月08日 | 合格 | / | /
86 | 安博（西咸新区）仓储有限公司 | 2021年05月20日 | 责令限期改正 | 1.安博物流园南区1，2号库房入驻企业神影风暴电子商务配电箱下方堆放可燃物，货物堆放圈占消火栓、堵塞西侧安全出口；2.拼多多库房货物堆放圈占消火栓，防火卷帘故障，损坏疏散指示标志，配电箱下方堆放可燃物；3.越海供应链电箱下方堆放可燃物。园区管理责任落实不到位。 | 责令限期整改