- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   新型TEM纳米支持膜的研发与产业化项目

建设单位（盖章）：    陕西达济科仪科技有限公司

编制日期：              二〇二三年十月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新型TEM纳米支持膜的研发与产业化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李超 | 联系方式 | 13659187846 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城安科广场三层 |  |  |
| 地理坐标 | （108度39分38.268秒，34度15分40.238秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和实验发展—98专业实验室、研发（试验）基地—其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | / | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 17 |
| 环保投资占比（%） | 8.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 99.33 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），专项评价设置原则与本项目情况对照见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则及本项目情况对照一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否开展专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目运营期排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，因此本项目不需要进行大气专项评价。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目实验废水按危险废物处置，生活污水排入市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂集中处理，因此本项目不需要进行地表水专项评价。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目涉及的环境风险物质最大存储量均未超过临界量，因此本项目不需要进行环境风险专项评价。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不属于河道取水的污染类建设项目，因此本项目不需要进行生态专项评价。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目，不需要进行海洋专项评价。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 - 由表1-1可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》 审批部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）环境影响报告书》； 审批机关：陕西省西咸新区环境保护局； 审批文件名称及文号：陕西省西咸新区环境保护局关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号）（附件2）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 项目与规划、规划环境影响评价相符情况 文件名称; 相关内容; 本项目情况; 相符性. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》; 以科技创新促进区域产业转型升级。对接北部工业大走廊、南部文化产业大走廊、西安咸阳两个高新区，构建中部科创大走廊，重点建设信息产业园、创新港、科学城和西部云谷等创新平台，促进产业大西安产业转型升级。; 本项目为新型TEM纳米支持膜的研发与产业化项目，主要进行技术研发，符合规划中发展策略。; 符合. 规划依据西咸新区总体规划的整体空间结构，结合沣西特点，形成“两核两轴十区”的总体空间结构。科技创新核—以科技研发、企业孵化、人才培养为主。; 本项目新型TEM纳米支持膜的研发与产业化项目位于创新港区（附图6），进行科技研发，符合规划空间结构布局要求。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）环境影响报告书》; 规划实施后区域污水集中收集处理，而后排入渭河，水污染物排放较现状大幅降低，在保证各河流上游来水满足Ⅳ类水环境质量要求的前提下，渭河、沣河能够满足水环境容量要求。; 本项目实验废水按危险废物处置，生活污水排入市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂集中处理后排入渭河。; 符合. 进区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放，必要时应采取治理措施，排气筒高度需满足相关标准要求。; 本项目运营期产生的有机废气和酸雾经通风橱收集后至活性炭治理设施处理后通过通风口排放，经废气污染物源强核算，污染物排放量较小。; 符合. 符合; 固废必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; 本项目产生的废试剂瓶、实验废液、废活性炭等危险废物贮存必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，收集后交由有危险废物处理资质的单位处置。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函〔2018〕61号）; 强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。; 本项目符合西安市“三线一单”分区管控要求，不属于“三高一低”项目，运营期污染物排放量小。; 符合. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 本项目运营期产生的有机废气经过活性炭吸附设施治理后无组织排放，减少挥发性有机物排放总量。; 符合. 加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治。; 本项目属于挥发性有机物产生企业，运营期企业应加强对含VOCs物料管理及废气治理设施的管理。; 符合. 积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。; 本项目生活垃圾分类收集交由环卫部门清运处理；危险废物收集于危废贮存库暂存，交由有资质单位处置。; 符合. 建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。; 企业针对甲苯、乙酸甲酯、甲醇等风险物质设立危化品柜存储，满足风险源管控要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为透射电镜使用的碳支持膜研发与产业化项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类项目。 根据《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于明文规定禁止准入类或许可准入类项目。 根据《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，本项目属于二、西部地区新增鼓励类产业中的“（六）陕西省49、新能源材料、钛/锆/镍/镁/锂等特种合金材料、特种非金属材料、特种橡胶材料、高硅氧玻璃纤维、高温合金、3D打印材料、超导材料、特种陶瓷、石墨烯、吸波材料、含能材料等新材料研制生产”。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性 本项目租赁陕西省西咸新区沣西新城高桥街道励志东路安科广场3层已建房屋，租赁面积99.33m2（秦创原创新港两链融合示范基地入驻协议见附件3，土地手续见附件4）。根据《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》土地利用规划图，本项目土地属于商业用地（附图7）。根据入驻协议项目土地所属西咸新区交大科技创新港发展有限公司，土地性质为商务金融用地，西咸新区交大科技创新港发展有限公司是中国西部科技创新港开发建设的运营平台，同时是秦创原创新港两链融合示范基地的运营服务商，致力于创新港人才、技术、科教资源开发整合，推动技术创新、成果转化、企业孵化等事业，打造专业科创平台，提供优质服务。因此，本项目进行新型TEM纳米支持膜研发并进行成果转化，符合秦创原创新港两链融合示范基地入驻要求。 根据现场调查，项目所在地东侧空置厂房，南侧、西侧、北侧均为过道，项目所在区域不属于饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内。项目实施环评提出的污染防治措施后，废气产生量较少，生活污水排入市政污水管网，厂界噪声达标，固废得到合理处置，项目运营对周围环境造成影响不大，不会改变原有环境，适宜建设。 综上，本项目选址合理。 - 本项目与“三线一单”相符性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 - （1）“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），共划定环境管控单元158个，分为优先保护单元、重点管控单元两类，实施生态环境分区管控。 根据本项目与西安市生态环境管控单元分布示意图的比对结果，本项目位于西安市重点管控单元，项目实施过程中应落实《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元的相关要求，项目与西安市生态环境管控单元分布图比对结果见附图5。 - （2）“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目位于重点管控单元，项目与西安市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-3。 表1-3 项目与西安市“三线一单”生态环境分区管控方案对比分析表 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积; 项目情况; 符合性. 西安市; 西咸新区沣西新城; 重点管控单元; 大气环境受体敏感区; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清能源供热和远距离输送供热比重。; 99.33m2; 本项目为新型TEM纳米支持膜的研发与产业化项目，不属于大气污染防治重点区域严禁类项目；本项目废气产生量较小，不属于重污染企业；本项目供热、制冷采用空调，使用电能属于清洁能源。; 符合. 污染物排放管控; 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4．积极推进地热供暖技术。; 本项目研发实验过程中废气排放量较小，废气无组织排放，其中非甲烷总烃、甲醇、甲苯、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），非甲烷总烃厂区内排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值。本项目不设食宿；办公室供暖、制冷采用空调。; 符合. 大气环境布局敏感区; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目为新型TEM纳米支持膜的研发与产业化项目，不属于大气污染防治重点区域严禁类项目；本项目废气产生量较小，不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 项目研发实验过程中废气排放量较小，废气无组织排放，其中非甲烷总烃、甲醇、硫酸雾、甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），非甲烷总烃厂区内排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值。本项目不设食宿；办公室供暖、制冷采用空调。; 符合. 高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 1．禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 2．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目供暖、制冷采用空调，使用电属于清洁能源，且无食宿，不使用高污染燃料。; 符合. 污染物排放管控; 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。加强秸秆等生物质禁烧。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。; 本项目不使用锅炉，采取电能供暖、制冷，符合污染物管控要求。; 符合. 资源开发效率要求; 1．实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。 2．全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。 3．加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。; 本项目采用电能清洁能源供暖、制冷，符合资源开发效率要求。; 符合. 水环境城镇污染重点管控区; 空间布局约束; 1．统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到 2025 年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到 95%。加强雨污管网管理与建设。 2．持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 3．严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 4．全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目用水为生活用水和实验用水，排水仅生活污水，产生量较小经化粪池排入市政管网，不属于高耗水、高污染项目。项目产生的生活污水排入市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂集中处理后排入渭河，废水排放总量纳入沣西新城渭河污水处理厂总量。; 符合. 污染物排放管控; 到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。; 本项目位于城市建成区，产生的生活污水进入市政管网最终进入沣西新城渭河污水处理厂处理，满足污染物排放管控要求。; 符合. - （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 - 根据一图一表分析可知，本项目位属于重点管控单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控维度的要求。 - 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 - 环境管理政策相符性分析 - 表1-4 相关环境管理政策相符性分析 文件名称; 相关内容; 本项目情况; 相符性. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造应依据排放废气特征、 VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 本项目研发实验产生的有机废气较少，采用一级活性炭吸附处理后通风口无组织排放。并选择碘值不低于800mg/g的活性炭，按设计要求足量添加、及时更换。; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 本项目位于重点区域，厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A特别排放限值要求。; 符合. 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过 VOCs物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7 月 15 日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对 VOCs 无组织排放废气进行收集、处理。高 VOCs 含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。; 本项目涉及的原辅料密封储存，研发实验废气采用通风橱收集，实验废液、废试剂瓶、废活性炭贮存危废贮存库，定期委托有资质单位处置。; 符合. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs 废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于 7 月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 本项目涉及的原辅料试剂瓶密封储存，研发实验废气采用通风橱收集，废气治理设施与研发实验“同启同停”。项目产生的有机废气量较小，故项目选用一级活性炭吸附工艺治理有机废气，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加，及时更换，更换下来的废旧活性炭记录更换时间和产生量，定期委托有资质单位处置。; 符合. 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。; 项目所用试剂中部分含VOCs挥发性物质。企业运营中建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息、台账保存期限不少于3年。; 符合. 《“十四五”挥发性有机物综合治理方案》; 严格生产环节控制，减少过程泄漏，严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 项目含VOCs原料主要是有机溶剂试剂，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，由于各试剂用量较少，有机废气产生量较少，产生的有机废气通过通风橱收集（收集效率90%）至活性炭吸附设施（治理效率60%）后通风口排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目所使用的有机溶剂均以瓶装、加盖、封口的方式存于库房内的危化品柜中。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目使用有机试剂，产生有机废气在通风橱内收集，废气排至活性炭吸附治理设施处理。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年。; 企业运营中建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息、台账保存期限不少于3年。; 符合. 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）按第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目研发实验产生实验废液置于加盖废液桶，暂存于危废贮存库；废气治理产生的废活性炭加盖密闭暂存于危废贮存库。; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 本项目VOCs废气收集处理系统应与研发实验同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，研发实验应停止运行。; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≧3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≧2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目位于重点地区，收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率<2kg/h，故可不配置VOCs处理设施，为进一步响应我市挥发性有机物污染防治力度，本项目设置一级活性炭吸附设施处理VOCs。; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 环评要求企业建立VOCs台账，并按要求进行记录，并保存台账不少于3年。; 符合. 企业厂区内及周边污染监控要求; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目非甲烷总烃、甲醇无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准。; 符合. 地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs无组织排放监控要求参见附录A。; 本项目非甲烷总烃厂区内无组织排放执行附录A特别排放限值要求。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCS项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2020〕61号）; 一、重点地区范围包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市（含韩城市），杨凌示范区，西咸新区全域。 二、严格涉VOCS建设项目环境影响评价，涉VOCS建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCS排放量的建设项目，环评文件应明确VOCS污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代。; 本项目位于西咸新区沣西新城，属于重点地区。项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等行业。项目产生有机废气经活性炭吸附（处理效率60%）处理后通风口无组织排放。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划（陕政办发〔2021〕25号）; 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城安科广场，项目实验废液做危废处理，生活污水进入市政管网，最终排入沣西渭河污水处理厂。本项目不属于新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目研发实验过程产生的有机废气采用“通风橱收集+活性炭吸附”治理措施后经过通风口无组织排放。; 符合. 开展含挥发性有机物原辅材料达标情况联合检查。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，多部门联合执法机制，加强对相关产品生产、销售、使用环节挥发性有机物含量限值执行情况的监督检查，臭氧高发季节加大检测频次，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。; 根据企业提供资料，本项目使用的有机试剂均通过正规渠道购买，属于含挥发性有机物原辅材料。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城，属于西安市西咸新区重点管控单元，落实西安市“三线一单”相关重点管控单元要求。本项目的建设满足《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）》及其规划环评的相关要求。; 符合. 强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 本项目研发实验过程中使用有机试剂，会挥发少量有机废气，本项目采用通风橱收集、活性炭治理的方式治理有机废气，确保达到相关标准要求。; 符合. 全面推进涉 VOCs 排放企业低挥发性原辅材料替代。督导石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷等行业依法使用低 VOCs 含量涂料或溶剂，建立完善相关台账记录，因工艺等原因无法使用的，应组织专家进行论证，并出具论证意见。; 本项目属于涉VOCs排放项目，使用特定有机试剂进行研发实验，在使用过程中应建立完善相关台账记录。; 符合. 关于印发《“2023利剑治污”专项行动方案》的通知（陕环发〔2023〕49号）; 按照《环境保护法》、《大气污染防治法》、《陕西省大气污染防治条例》等法律法规要求，组织对煤化工、电力、热力、水泥、玻璃、陶瓷、石灰、砖瓦、工业涂装、包装印刷、化肥、有色金属、铸造、医药制造和储油库等涉气重点行业和重点领域，以及涉气重点区域开展排查，严肃查处各类违法行为。; 本项目为研发实验类项目，不属于涉气重点行业和重点领域，但本项目位于涉气重点区域，应严格按照相关法律法规要求，对产生的污染物按照要求合理处置。; 符合. 以化学原料和化学制造、医药制造、有色金属采选冶炼等行业以及废铅蓄电池、废酸、医疗废物、废矿物油等危险废物的产生、收集、利用、处置单位为重点监管执法对象，重点打击以下两类环境违法犯罪行为：一是非法收集、利用、处置废矿物油；二是跨行政区域非法排放、倾倒、处置危险废物。; 本项目运营期研发实验过程中会产生废试剂瓶、实验废液、废活性炭等危险废物，暂存于危废贮存库，与有危险废物处理资质的单位签订协议，委托处置。; 符合. 《陕西省2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 大力推进源头治理。企业建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 项目所用有机试剂中含VOCs挥发性物质，企业应建立原辅材料台账。本项目使用的有机试剂设置通风橱收集活性炭吸附治理设施治理有机废气。; 符合. 实施无组织排放控制标准。全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，关中地区应落实无组织排放特别控制要求。; 本项目位于西咸新区沣西新城，属于关中地区，项目运营期严格对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）进行VOCs无组织排放控制，执行无组织特别排放限值标准。; 符合. 开展无组织排放排查整治。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。; 本项目涉及的原辅料密封储存，研发实验废气采用通风橱收集，实验废液、废试剂瓶、废活性炭贮存危废贮存库，定期委托有资质单位处置。; 符合. 提升废气收集效率。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造。; 本项目研发实验产生废气通过通风橱进行收集（收集效率达90%），收集后的废气经活性炭吸附设施治理后通过通风口排放，满足要求。; 符合. 提升治理设施同步运行率。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目要求企业废气治理设施与研发实验“同启同停”。; 符合. 提升治理设施去除率。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 项目产生的有机废气量较小，故项目选用一级活性炭吸附工艺治理有机废气，治理效率60%，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加，及时更换，更换下来的废旧活性炭记录更换时间和产生量，定期委托有资质单位处置。; 符合. 《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》（陕西咸发〔2021〕4号）; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，加强含VOCs物料密闭管理。; 本项目位于西咸新区沣西新城，项目运营期严格对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）进行VOCs无组织排放控制，执行无组织特别排放限值标准。; 符合. 加强有毒有害大气污染物管控。完善有毒有害大气污染物管理体系和工作机制，加强对消耗臭氧层物质（ODS）的管理，加大违法行为的打击力度，落实相关履约责任，鼓励企业对ODS替代品和替代技术的科学研究、技术开发和推广应用。; 本项目研发实验过程中产生的废气不含有毒有害大气污染物。; 符合. 《西咸新区沣西新城国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 深化环境污染防治。统筹山水林田湖草一体化保护和修复，推动生态保护系统化、环境治理精细化、生产方式绿色化，建设人与自然和谐共生的美丽沣西。优化生态空间发展格局，强化生态空间管理，落实以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。构建自然保护地体系，加强生态保护修复，探索覆盖城镇化全过程的生物多样性保护新模式。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，发挥生态环保智慧平台作用，扩大气、水、土、固危废和农村污染防治覆盖面，持续改善生态环境质量。加强大气污染防治，突出PM2.5和O3协同控制，全面开展VOCs综合治理，建立空气质量预警系统和应急预案，实施重污染天气企业绩效分级分类管控。强化水体控源截污，持续推进污水污泥处理设施建设，完善城区污水管网全覆盖和雨污水管网分流改造，加强农村污水和黑臭水体治理。到2025年，新城河流水质全面达到III类以上。加强土壤污染防治，推动化肥农药减量化和各类废弃物处置设施建设，加强土壤污染治理和修复。; 本项目符合相关产业政策，符合“三线一单”相关要求，项目含VOCs原料主要是有机溶剂试剂，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，由于各试剂用量较少，有机废气产生量较少，产生的废气无组织排放。项目生活污水依托安科广场的化粪池进行预处理后经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。; 符合. 《西咸新区蓝天碧水净土保卫战2022年工作实施方案》; 开展简易低效VOCs治理设施清理整顿。按照全市统一部署，对照排查整治清单，全面梳理VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。; 项目含VOCs原料主要是有机溶剂试剂，实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，由于各试剂用量较少，有机废气产生量较少，通过活性炭吸附设施后无组织排放，对环境影响较小。; 符合. 深入推进工业污染防治。持续推进产业结构调整，坚决遏制“两高”项目，重点地区严控高污染、高耗水、高耗能项目，依法依规淘汰落后产能。严格落实排污许可制度，确保企业持证排污、按证排污。逐步开展火电、化工、有色等行业强制性清洁生产。; 本项目符合产业政策，符合“三线一单”相关要求，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成与建设内容 本项目租赁西咸新区沣西新城安科广场10357、10358、10367房间，建筑面积99.33m2，购置纳米厚度碳支持膜制备系统、碳膜仪以及配套环保设施，用于透射电子显微镜专用碳支持膜的研发。本项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 研发室; 10357、10358房间建筑面积65.87m2，建设万级洁净室，配备微型电解系统、显影定影系统等用于Mo、Al金属微孔载网的制备，配备光学显微镜、精密喷碳仪等开展透射电镜专用的纳米尺度碳支持膜的研发，设置危化品试剂柜存储原辅材料。; 新建. 辅助工程; 办公室; 10367房间建筑面积33.46m2，办公用途，购置相关办公家具。; 新建. 储运工程; 危废贮存库; 研发室西南角设危废贮存库（2m2）暂存危险废物。; 新建. 公用工程; 给水; 自来水由市政供水管网统一供给，纯水外购。; /. 排水; 项目生活污水经化粪池排入市政污水管网，进入沣西新城渭河污水处理厂集中处理。; 依托. 供电; 由市政统一供电。; /. 供暖、制冷; 办公室供暖、制冷采用空调。; /. 环保工程; 废气; 项目研发过程中产生的有机废气、酸雾经通风橱收集至活性炭吸附设施处理后经通风口无组织排放。; /. 废水; 项目人员产生的生活污水经安科广场现有化粪池排入市政污水管网，进入沣西新城渭河污水处理厂集中处理。; /. 实验产生的溶液配制废水、实验清洗废水用专用收集桶收集后作实验废液委托有资质单位处置。; /. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、建筑物隔声处理，优化布局等措施。; /. 固体废物; 人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门外运处理。; /. 项目产生的废试剂瓶、实验废液、废活性炭等危险废物收集至危废贮存库暂时贮存，后交由有资质单位处理。; /. 2、研发方案 本项目为透射电子显微镜专用碳支持膜的研发，研发对象包括普通碳支持膜、微栅支持膜、超薄支持膜等，同时制备多孔金属载网为碳支持膜载体。计划每3年实施科研项目1项，力争科研成果转化率到50%以上，每天进行研发实验约2次，年研发实验次数为500次。 本项目具体研发方案见表2-2。 表2-2 项目研发方案 研发物质名称; 研发计划; 实验次数; 备注. 碳支持膜; 3年/项; 500次/年; 按客户需求进行研发. 3、主要设备 本项目研发实验设备、检测分析仪器及环保设备主要清单见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号、规格; 单位; 数量; 存放位置. 一、检测分析仪器. 1; 膜厚检测仪; TDM-200; 套; 1; 研发室. 2; 光学显微镜; 晶相显微镜; 套; 1; 研发室. 二、实验设备/仪器. 1; 微型电解反应池; 15cm*10cm*10cm; 套; 1; 研发室. 2; 纳米厚度芳华膜制备系统; 20cm*20cm*25cm （异性玻璃容器）; 套; 1; 研发室. 3; 喷碳仪; 1m*1m*1.m; 套; 1; 研发室. 4; 烧杯、玻璃片; /; 个; 50; 研发室. 5; 玻璃容器; 30cm*20cm*10cm; 个; 3; 研发室. 三、环保设备. 1; 通风橱; 2000mm，深度为600mm，宽度为1200mm; 套; 1; 研发室. 2; 活性炭吸附箱; 1100×1025×1320mm; 个; 1; 研发室. 3; 通风换气设施; 换气口390×390×380mm; 个; 2; 研发室. 4、主要原辅材料及能源 本项目原辅材料见表2-4。 表2-4 原辅材料情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 包装规格及要求; 运输方式; 备注. 一、原料. 1; 聚乙烯醇缩甲醛; g; 50; 50; 塑料袋封装; 正常邮递; 外购. 2; Mo片; kg; 5; 5; 散装 10cm*5cm*30um/每片; 正常邮递; 外购. 3; Al片; kg; 1; 5; 散装 10cm*5cm*30um/每片; 正常邮递; 外购. 二、试剂. 1; 甲苯; L; 5; 1; 分析纯500ml /瓶; 专业配送; 外购. 2; 丙酮; L; 5; 1; 分析纯500ml /瓶; 专业配送; 外购. 3; 无水乙醇; L; 10; 2; 分析纯500ml /瓶; 专业配送; 外购. 4; 乙酸甲酯; L; 2; 1; 分析纯500ml /瓶; 专业配送; 外购. 5; 硫酸; L; 0.5; 0.5; 分析纯500ml /瓶; 专业配送; 外购. 6; 磷酸; L; 0.5; 0.5; 分析纯500ml /瓶; 专业配送; 外购. 7; 甲醇; L; 3; 0.5; 分析纯500ml /瓶; 专业配送; 外购. 8; 氢氧化钠; L; 0.5; 0.5; 分析纯500ml /瓶; 专业配送; 外购. 三、能源. 1; 水; m3; 51.25; /; /; /; 市政供水. 2; 纯水; L; 800; 50; 桶（瓶）装; /; 外购. 3; 电; kW·h; 8000; /; /; /; 市政供电. 企业对于危化品，存入危化品试剂柜中，实行有效管控；配备专用的消防设施，定期检查，制定管理制度，记录台账确保管理安全。 5、与污染排放有关的物质简要分析 本项目实验过程中会用到甲苯、丙酮、乙醇、乙酸甲酯、甲醇为挥发性有机溶剂，操作过程会产生有机废气；用到硫酸、磷酸为挥发性的酸性试剂，操作过程中会产生酸雾。本项目所用试剂理化性质分析见表2-5。其中丙酮、乙醇、乙酸甲酯、甲醇易挥发，其挥发量以使用量的30%计；甲苯、硫酸、磷酸挥发性不强，其挥发量以使用量的10%计，本项目与污染排放有关的物质挥发量情况见表2-6，溶剂物料平衡见表2-7。 表2-5 原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 甲苯; 无色透明挥发性液体，有气味似苯。不溶于水,溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。相对密度（水）0.87，引燃温度（℃）：535，熔点（℃）：-94.9，沸点（℃）：110.6。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸混合物。. 2; 丙酮; 一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。相对密度（水）0.788，引燃温度465℃，熔点（℃）：-94.9，沸点（℃）：56.5，与水混溶，可溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂，极度易燃，具有刺激性。. 3; 乙醇; 无色澄清液体，有灼伤味，易流动，极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物（含水4.43%），共沸点78.15℃，相对密度0.789，熔点-114.1℃，沸点78.5℃，易燃，蒸汽与空气能形成爆炸性混合物。. 4; 乙酸甲酯; 乙酸甲酯是一种无色透明液体，有香味，相对密度（水=1）：0.92；熔点（℃）：-98.7；沸点（℃）：57.8；闪点（℃）：-10；溶解性：微溶于水，可易溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂；易燃，具刺激性。. 5; 硫酸; 纯硫酸一般为无色油状液体，易溶于水，能以任意比与水混溶，相对密度1.84，熔点10.37℃，沸点337℃，遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引发燃烧。遇电石、高氯酸、硫酸盐、硝酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧，有强烈的腐蚀性和吸水性。. 6; 磷酸; 一种常见的无机酸，是中强酸，不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性，相对密度1.87，熔点（℃）：42，沸点（℃）：261。具有酸的通性，是三元弱酸，其酸性比盐酸、硫酸、硝酸弱，但比醋酸、硼酸等强；磷酸在空气中容易潮解。加热会失水得到焦磷酸，再进一步失水得到偏磷酸。. 7; 甲醇; 甲醇是一种无色透明液体，有刺激性气体，相对密度（水=1）：0.79；熔点（℃）：-97.8；沸点（℃）：64.7；闪点（℃）：11；溶解性：溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。. 8; 氢氧化钠; 也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970。密度：2.130 g/cm³；熔点：318.4℃(591 K)；沸点：1390 ℃ (1663 K)；蒸气压：24.5mmHg( 25°C)；饱和蒸气压：0.13 Kpa（739℃）；外观：白色结晶性粉末；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。. 表2-6 项目原辅材料用量计算一览表 序号; 名称; 密度（g/cm3）; 用量（L/a）; 折量（kg/a）; 挥发系数（%）; 挥发量（kg/a）. 1; 甲苯; 0.87; 5; 4.35; 10; 0.435. 2; 丙酮; 0.788; 5; 3.94; 30; 1.182. 3; 乙醇; 0.789; 10; 7.89; 30; 2.367. 4; 乙酸甲酯; 0.92; 2; 1.84; 30; 0.552. 5; 甲醇; 0.79; 3; 2.37; 30; 0.711. 6; 硫酸; 1.84; 0.5; 0.92; 10; 0.092. 7; 磷酸; 1.87; 0.5; 0.94; 10; 0.094. 表2-7 项目溶剂平衡一览表 类别; 输入; 输出. 名称; 数量（kg/a）; 名称; 数量（kg/a）. 多孔金属载网制备; 硫酸; 0.92; 废气; 酸雾; 0.186. 磷酸; 0.94; 非甲烷总烃; 1.886. 甲醇; 2.37; 甲苯; 0.2001. 氢氧化钠; 1.07; 甲醇; 0.327. 碳支持膜研发; 甲苯; 4.35; 活性炭吸附; 2.8339. 乙酸甲酯; 1.84. 丙酮; 3.94; 实验废液; 17.887. 乙醇; 7.89. /; 合计; 23.32; 合计; 23.32. 图2-1 项目溶剂平衡图（单位：kg/a） 6、给排水工程 （1）给水 本项目建成后用水主要包括员工生活用水和实验用水。员工生活用水由市政供水管网供给。实验室用水包括实验前器具润洗用水、溶液配制用水、实验后器具第一次、第二次、第三次清洗用水，其中实验前器具润洗用水、溶液配制用水、实验后器具第三次清洗用水采用外购纯水；实验后器具第一次、第二次清洗用水全部采用自来水，由市政供水管网供给。 1）生活用水 本项目劳动定员5人，根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T943-2020），本项目员工用水量取10m3/（人·a），则年生活用水量50m3/a。 2）实验用水 ①溶液配制用水 根据建设单位提供，本项目溶液配制用水采用纯水，用水量约0.0015m3/d、0.375m3/a。 ②清洗用水 本项目研发实验前需对实验器具用纯水进行润洗，实验后对实验器具需进行三次清洗。根据建设单位提供，实验前润洗用水量约0.0007m3/d，0.175m3/a；实验结束后，实验器具第一次、第二次清洗使用洗瓶器用自来水进行清洗，去除实验器具表面残留的试剂，用水量约0.005m3/d，1.25m3/a；实验后器具第三次清洗纯水用量约为0.001m3/d，0.25m3/a。则实验器具清洗用水使用自来水为0.005m3/d、1.25m3/a，使用纯水0.0017m3/d、0.425m3/a。 （2）排水 1）生活污水 本项目生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为40m3/a。生活污水经安科广场化粪池（7m3）处理后排入市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂集中处理。 2）实验废水 ①溶液配制废水 实验室溶液配制废水产生量约为0.0015m3/d、0.375m3/a，由专用收集桶收集后作为实验废液暂存危废贮存库，并交由有危险废物处置资质的单位处置。 ②实验清洗废水 实验清洗废水产污系数以90%计，实验清洗废水产生量约为0.006m3 /d、1.508m3/a，由专用收集桶收集后作为实验废液暂存危废贮存库，并交由有危险废物处置资质的单位处置。 表2-8 运营期项目用排水量统计 单位：m3/a 类别; 用水量; 损耗水量; 废水排放量; 废水去向. 生活用水; 50; 10; 40; 化粪池. 实验用水; 实验前器具润洗; 0.175; 0.018; 0.158; 交有资质单位处置. 实验后器具第三次清洗; 0.250; 0.025; 0.225. 溶液配制; 0.375; 0; 0.375. 实验后器具第一次、第二次清洗; 1.250; 0.125; 1.125. 合计; 52.05; 10.167; 41.883; /. 图2-2 项目水平衡图（单位：m3/a） 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，其中办公人员1人，研发人员4人，1班制，每天工作8小时，年工作250天。 8、厂区平面布置 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城安科广场3层10367室、10357室、10358室，总建筑面积99.33m2。本项目南部10367室用作办公室；北部10357室、10358室为万级洁净室，用作研发实验，设置通风橱，风机置于屋顶夹层，其余区域用于存放原辅材料、设置危废贮存库。功能区分明，平面布置基本合理，项目具体平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 本项目利用已建成空房用作研发实验场地，建设单位只需对场地进行简单装修和少量设备的安装即可投入使用。本项目施工期的工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 项目施工期工艺流程及产污环节图 室内装修：装修主要为专用净化板材装修，进行室内装修时会产生甲醛、VOCs等废气，并伴随装修噪声，产生废板材等固体废弃物。施工人员产生生活垃圾和生活污水等。 设备安装：分析仪器、实验设备等的安装会产生一定的噪声，产生废纸箱等废弃包装物。安装人员产生生活垃圾、生活污水等。 2、运营期工艺流程和产排污环节 （1）运营期工艺流程 本项目运营期主要分为多孔金属载网的制备、碳支持膜的研发两部分，工艺流程图见图2-4。 图2-4 工艺流程及产污环节图 本项目运营期工艺流程简述如下： ①多孔金属载网的制备 A.在反应池（20cm×10cm×10cm）中采用硫酸、磷酸、甲醇、氢氧化钠等辅料配备电化学刻蚀液。 B.将外购金属箔（Mo片、Al片）通过光刻工艺显影定影后，放入反应池中，制成一定孔径大小的金属载网，用于后续碳支持膜的研发。 此过程会产生有机废气、酸雾，实验废液（废溶液、实验清洗废水）等危险废物。 ②碳支持膜的研发 A.将甲苯或乙酸甲酯与芳华膜粉末（聚乙烯醇缩甲醛）置于密闭容器中充分溶解。 B.用乙醇或丙酮清洗玻璃片，取适量溶液置于烧杯中，用玻璃片在溶液中提拉后，表面会附着一层芳华膜。 C.将玻璃片插入纯水中，薄膜与玻璃片分离后，将多孔金属网置于芳华膜表面并捞出。 D.将样品放入喷碳仪喷涂10nm厚度的碳膜即可得到期望的产品。 E.产品通过镜检装盒即可得到研发成品。 此过程会产生有机废气，实验废液（废溶液、实验清洗废水）等危险废物。 有机废气治理设施配套风机会产生设备噪声。 （2）运营期产排污环节 根据项目原辅材料及工艺流程，项目研发实验工序及产排污环节见表2-9。 表2-9 项目研发工序及产排污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 研发工序; 有机废气; 非甲烷总烃计、甲醇、甲苯. 酸雾; 硫酸雾、磷酸雾. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN. 噪声; 废气处理过程; 设备噪声; 噪声. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 研发实验; 危险废物; 废试剂瓶. 实验废液. 有机废气处理过程; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新型TEM纳米支持膜的研发与产业化租用陕西省西咸新区沣西新城安科广场3层，租赁面积99.33m2，目前安科广场已通电、通水，并设有污水及雨水管网等配套公辅设施，满足入驻要求。本项目为新建项目，租赁安科广场闲置房间，无原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规因子现状监测结果 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城安科广场3层，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报》中“2022年陕西省1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中西安市西咸新区空气常见污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，具体统计结果见表3-1。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 最大占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.57; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.14; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; 第95百分位数24小时平均浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. 根据上表可知，西安市西咸新区2022年1~12月的环境空气质量现状中，SO2、NO2、CO现状浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；PM2.5、PM10、O3的现状浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中级标准规定的浓度限值。因此，项目所在地属于非达标区。 （2）特征污染物环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目特征污染物为非甲烷总烃、甲醇、甲苯、硫酸雾、磷酸雾，不属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物。 2、声环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，厂界外50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘察，本项目周边50米范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 本项目位于西咸新区沣西新城安科广场3层。根据现场调査，本项目建设地周边无特殊保护区、生态脆弱区、特殊地貌景观区、饮水水源保护区，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。厂界外50米范围内为商场和交通干道，无声环境保护目标。厂界500米范围内为商业区、居民区，不存在地表水保护目标。所以本项目主要保护对象为项目附近500m范围内的医院、学校、居民等，具体保护目标与该项目相对位置见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 名称; 坐标; 环境保护对象（人）; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度（°）; 纬度（°）. 西安交通大学附属创新港医院; 108.666275; 34.262554; 2800; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; N; 260. 中国西部科技创新港高端人才生活基地梧桐中舍; 108.662681; 34.261472; 3100; NW; 185. 西安交通大学创新港校区; 108.661404; 34.260275; 2200; W; 226. 中国西部科技创新港陕建指挥部; 108.664475; 34.258699; 210; S; 63. 中国西部科技创新港高端人才生活基地梧桐西舍; 108.663346; 34.256990; 3218; S; 232. 中国西部科技创新港高端人才生活基地梧桐东舍大成院; 108.670986; 34.258775; 114; SE; 500. 创新港西安交通大学附属小学; 108.670353; 34.256653; 216; SE; 500. 中国西部科技创新港高端人才生活基地梧桐东舍大有院; 108.669870; 34.253261; 342; SE; 500. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目施工期主要是室内装修和设备安装，施工期应对施工人员采取必要的安全防护措施，同时尽量使用水性漆等不需要使用有机溶剂的墙面漆，并严格控制装修材料的质量，不可使用有害物质含量超过国家标准的材料，并加强通风换气。 项目运营过程中非甲烷总烃、甲醇、甲苯、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃厂区内排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放特别排放限值要求。 表3-3 废气排放标准及限值 污染物名称; 排放方式; 标准限值; 执行标准. 甲苯; 无组织; 周界外浓度最高点; 2.4mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 甲醇; 12mg/m3. 硫酸雾; 1.2mg/m3. 非甲烷总烃; 4mg/m3. 厂房外监控点1h平均浓度值; 6mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 2、废水排放标准 本项目施工期生活污水、运营期产生的生活污水经安科广场化粪池后排入市政管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中A级限值要求，最终进入沣西新城渭河污水处理厂集中处理。研发实验过程中产生的实验废水与废溶液作为实验废液按危险废物处置。 表3-4 废水排放执行标准及限值要求 序号; 污染物项目; 限值要求; 单位; 执行标准. 1; pH; 6-9; 无量纲; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 2; COD; 500; mg/L. 3; BOD5; 300. 4; SS; 400. 5; 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准. 6; TP; 8. 7; TN; 70. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关标准。 表3-5 施工期噪声排放标准 施工阶段; 昼间; 夜间; 单位. 场界噪声; 70; 55; dB（A）. 根据《西咸新区声环境功能区划方案》（陕西咸党政办字〔2022〕12号）沣西新城声环境功能区划，本项目所在区域属于创新港片区（附图8）执行2类声环境标准，故项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。项目噪声排放执行标准及限值要求见表3-6。 表3-6 噪声排放执行标准及限值要求 执行标准; 类别; 昼间; 夜间; 单位. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2 类; 60; 50; dB（A）. 4、固体废物处理与处置 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋处置污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》要求，“十四五”期间对COD、氨氮、氮氧化物和VOCS等主要污染物实行排放总量控制计划管理。结合本项目污染物排放特征，废水已全部纳入沣西新城渭河污水处理厂总量控制指标，不单独申请；废气主要为非甲烷总烃等，废气产生量较小且为无组织排放，因此不申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 施工期主要为室内装修和设备安装。在室内装修阶段有少量的有机废气的排放，废气中有害物质主要是甲醛、NH3、VOCs等有机废气，该废气属于无组织排放，由于装修时间短暂，有机废气的排放量较少，对外环境影响不大。 2、施工期水环境保护措施 施工期废水主要包括装修、安装人员产生的生活污水。施工人员生活污水依托园区现有污水处理站处理，处理后排入市政污水管网。 3、施工期声环境保护措施 施工期间，厂房装修、设备安装会产生噪声。环评要求施工阶段应以白天施工为主，避免午间施工，施工过程中保持轻拿轻放，避免突发噪声。项目在采取以上措施后，施工噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（昼间：70dB；夜间：55dB），对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物处理与处置措施 施工过程产生的废纸箱、废木板等废弃板材应分类收集，定期外售或清运；施工人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气污染物源强核算 本项目实验试剂均为单一组分，根据各实验试剂的MSDS进行识别，本项目产生的废气为有机废气和酸雾。其中有机废气包括非甲烷总烃、甲醇、甲苯，酸雾为硫酸雾、磷酸雾。 1）有机废气 ①非甲烷总烃 本项目运营期碳支持膜的研发在通风橱内使用丙酮、乙醇、乙酸甲酯，此过程会产生有机废气，污染物以非甲烷总烃计。根据建设单位提供资料，本项目丙酮使用量为3.94kg/a、乙醇使用量为7.89kg/a、乙酸甲酯使用量为1.84kg/a，合计13.67kg/a。丙酮、乙醇、乙酸甲酯易挥发，其有机废气产生量按使用量30%计，则非甲烷总烃产生量为4.101kg/a，碳支持膜研发时间约780h/a，则非甲烷总烃产生速率为0.0053kg/h。 有机溶剂使用位于通风橱内，通风橱三面为柜体，一侧为可视窗，收集效率取90%，本环评要求产生的非甲烷总烃经通风橱收集后进入活性炭吸附装置（净化效率60%）进行处理后通风口无组织排放，则非甲烷总烃无组织排放量为1.886kg/a，排放速率为0.0024kg/h。 ②甲苯 本项目运营期碳支持膜的研发位于万级洁净室内，在通风橱内使用甲苯，此过程会产生有机废气，污染物主要为甲苯。 根据建设单位提供的相关资料，甲苯使用量为4.35kg/a，碳支持膜研发工作时间约780h/a。甲苯挥发性不强，其有机废气产生量按使用量的10%计算，则甲苯产生量为0.435kg/a，碳支持膜研发时间约780h/a，产生速率为0.0006kg/h。 企业有机溶剂使用位于通风橱内，通风橱三面为柜体，一侧为可视窗，收集效率取90%，本环评要求产生的甲苯经通风橱收集后进入活性炭吸附装置（净化效率60%）进行处理后经通风口无组织排放，则甲苯无组织排放量为0.2001kg/a，排放速率为0.0003kg/h。 ③甲醇 本项目运营期多金属载网制备在通风橱内使用甲醇，此过程会产生有机废气，污染物主要为甲醇。 根据企业提供的相关资料，甲醇年使用量为2.37kg，甲醇挥发性较强，有机废气产生量按使用量的30%计算，则甲醇产生量为0.711kg/a，多金属载网制备工作时间约936h/a，则甲醇产生速率为0.0008kg/h。 企业甲醇使用位于通风橱内，通风橱三面为柜体，一侧为可视窗，收集效率取90%，本环评要求产生的甲醇废气经通风橱收集后进入活性炭吸附装置（净化效率60%）进行处理后经通风口无组织排放，则甲醇无组织排放量为0.327kg/a，排放速率为0.0003kg/h。 2）酸雾 本项目多金属载网制备过程中会用到硫酸、磷酸。根据建设单位提供资料，硫酸年使用量为0.92kg、磷酸年使用量为0.94kg，多金属载网制备工作时间约936h/a。硫酸、磷酸不易挥发，酸雾的产生量按照其使用量的10%计，则本项目硫酸雾产生量为0.092kg/a、产生速率为0.0001kg/h，磷酸雾产生量为0.094kg/a、产生速率为0.0001kg/h。 由于本项目酸性废气产生量较小，故不设置酸性废气治理设施，硫酸雾、磷酸雾经通风橱收集后与有机废气一同经有机废气治理设施后由通风口无组织排放，则硫酸雾无组织排放量为0.092kg/a、排放速率为0.0001kg/h，磷酸雾无组织排放量为0.094kg/a、排放速率为0.0001kg/h。 本项目废气污染源源强核算结果见表4-1。 表4-1 废气污染物产排情况一览表 产污环节; 污染类别; 污染因子; 排放形式; 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 收集 效率（%）; 处理 效率（%）; 排放量 （kg/a）; 排放速率（kg/h）. 碳支持膜研发; 有机废气; 非甲烷总烃; 无 组 织; 4.101; 0.0053; 通风橱收集，活性炭吸附处理后通风口排放; 90; 60; 1.886; 0.0024. 甲苯; 0.435; 0.0006; 0.2001; 0.0003. 多金属载网制备; 甲醇; 0.711; 0.0008; 0.327; 0.0003. 酸雾; 硫酸雾; 0.092; 0.0001; /; /; 0.092; 0.0001. 磷酸雾; 0.094; 0.0001; 0.094; 0.0001. 在环保设备出现故障，污染物控制措施达不到相应的处理效率时，各污染物会呈现不同程度的超标排放，按最不利情况即各排放污染物未经处理直接排入大气环境。非正常排放时废气污染物对周围大气环境影响相对较小。该项目非正常排放考虑有机试剂实验过程中活性炭吸附装置故障导致有机废气未经处理直接排放，一般十分钟内可以恢复正常，一般性事故的非正常排放概率约2~3年一次，为小概率事件。 因此，环评要求建设单位应加强对各环保设施的维护保养、定期检修，实验前要对废气治理设施进行检查，并进行台账记录，避免废气污染物非正常排放对大气环境造成的影响。 - （2）废气治理措施可行性分析 - ①废气收集效率的可行性分析 - 密闭车间内产生的有机废气经通风橱负压收集后进入活性炭吸附装置进行处置，通风橱三面为柜体，一侧为可视窗，整个研发过程全密闭，故本项目废气收集效率可达90%。 - ②废气治理设施的可行性分析 - 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中要求，VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目位于重点地区，使用的有机试剂属于VOCs物料，应排至废气收集处理系统。根据废气源强核算分析，本项目有机废气产生量较小，有机废气排放速率均小于2kg/h，故可不配置VOCs处理设施，但为进一步提高我市挥发性有机物污染防治力度，促进我市环境空气质量持续改善，故环评要求本项目有机废气采用一级活性炭吸附装置进行处理。 - 本项目有机废气采取的“活性炭吸附”治理措施，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中其他废气收集处理设施中的活性炭吸附工艺。环评建议建设单位采用活性炭吸附处理有机废气，若采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭；若采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800mg/g颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、每半年更换一次。运营期应加强对各环保设施的维护保养，避免废气污染物非正常排放对大气环境造成的影响。 本项目酸性试剂年使用量较少，产生的酸雾废气量极少，故酸雾废气通过收集后直接通风口排放措施可行。 综上所述，本项目废气治理措施可行。 （3）环境监测与管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目运营期废气污染物排放自行监测要求见表4-2。 表4-2 废气自行监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 浓度限值（mg/m3）. 无组织; 上风向1个点位，下风向3个点位; 甲苯; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 2.4. 甲醇; 12. 硫酸雾; 1.2. 非甲烷总烃; 4. 厂区内; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 厂房外监控点1h平均浓度值; 6. 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20. 2、废水 运营期间，产生的废水主要为生活污水，实验废水做危险废物处置。 （1）废水污染物源强核算 ①生活污水 本项目拟设置员工5人，均不在项目内食宿，生活污水产生量为40m3/a，生活污水依托安科广场现有化粪池处理后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂进一步处理。 ②实验废水 实验室溶液配制废水产生量约为0.0015m3/d、0.375m3/a，实验清洗废水产生量约为0.006m3 /d、1.508m3/a。实验废水由专用收集桶收集后作为实验废液暂存危废贮存库，并交由有危险废物处置资质的单位处置，不做废水处理。 类比相关生活污水水质，并结合本项目特点确定本项目污染物产生浓度分别为：COD：330mg/L、BOD5：220mg/L、SS：200mg/L、氨氮：40mg/L、总磷：5mg/L，总氮40 mg/L。 本项目废水产生及排放情况见表4-3、4-4。 表4-3 项目废水排放情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 治理设施. 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP; 依托现有化粪池（7m3）; 化粪池; /; þ是 ¨否. 研发实验; 实验废液; HW49; 一座危废贮存库（2m2）; 集中收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位统一处置; 100％; þ是 ¨否. 表4-4 废水源强核算一览表 污染物 种类; 污染物产生情况; 废水量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理效率（%）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; COD; 330; 0.0132; 40; 15; 280.5; 0.0112; 沣西新城渭河污水处理厂. BOD; 220; 0.0088; 25; 165; 0.0066. NH3-N; 40; 0.0016; 0; 40; 0.0016. SS; 200; 0.0080; 40; 120; 0.0048. TP; 5; 0.0002; 0; 5; 0.0002. TN; 40; 0.0016; 0; 40; 0.0016. （2）废水治理措施可行性分析 生活污水依托安科广场化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入沣西新城渭河污水处理，根据上述分析，生活污水经化粪池处理后浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求。 沣西新城渭河污水处理厂位于钓台街道办王道村，咸户路以西、天元路以南、新元路以北区域内，总占地面积约92.5亩，采用A2/O+MBR处理工艺，一期污水处理能力为3万m3/d，一期工程已于2018年10月投入运营。根据2020年7月7日西咸新区沣西新城生态环境局公示的《沣西新城渭河污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》中提供的现有工程竣工环保验收报告可知：目前该污水处理厂日均处理污水量6000m3/d左右，高日处理污水量1.2万m3/d左右，出水执行执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224—2018）A标准，最终排入渭河。 本项目生活污水产生量0.16m3/d，产生量较小，不会对污水处理厂的水质及处理效果产生显著影响。项目生活污水经园区化粪池处理后，排放浓度满足渭河污水处理厂进水水质要求。通过调查，本项目位于沣西新城渭河污水处理厂收纳范围内。因此，本项目生活污水依托沣西新城渭河污水处理厂处理可行。 （3）环境监测与管理 本项目生活污水依托安科广场现有化粪池进行处理，化粪池出口水质监测工作由安科广场统一安排管理，因此本项目不设置废水自行监测计划。 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目运行期间产生的噪声主要来源于废气净化系统风机，废气净化系统风机置于研发室屋顶夹层中，经分析噪声声源强度约85dB(A)，项目主要产噪设备噪声产生情况及处理措施见表4-5。 表4-5工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 风机; 85; 设备选型、基础减振、建筑物隔声; -18.4; -15.4; 12; 1.8; 1.1; 4.8; 4.8; 76.3; 77.5; 75.6; 75.6; 昼间; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 55.3; 56.5; 54.6; 54.6; 1. 注：表中坐标以厂界中心（108.660659,34.261211）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 （2）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; -12.4; -18.5; 1.2; 昼间; 46.3; 60; 达标. 南侧; -18.6; -18.2; 1.2; 昼间; 48.5; 60; 达标. 西侧; -24.4; -18.9; 1.2; 昼间; 43.5; 60; 达标. 北侧; -15.1; -9.8; 1.2; 昼间; 44; 60; 达标. 注：①表中坐标以厂界中心（108.660659,34.261211）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。②本项目仅昼间进行研发实验。 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 2类标准。 （3）环境影响及保护措施 根据以上预测结果可以看出，主要噪声源通过采取降噪措施以及合理的布置产噪设备，项目在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。针对噪声特点，为减少项目研发实验噪声对周边环境的影响，要求企业运营过程中落实以下措施： ①设备选型上应注意噪声的防治，选择噪声低、能耗低的设备，以减小噪声源的声级。合理布局各功能区，从而降低噪声对工作人员的影响。 ②对于重点噪声源，采取减振、隔声、消音等综合治理措施，可有效降低噪声对环境的影响。 （4）环境监测与管理 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018），本项目运营期应对厂界噪声环境开展自行监测，各监测点位、监测频次等要求见表4-7。 表4-7 本项目噪声自行监测一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 级别; 标准限值. 厂界南; 等效连续A声级Leq; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间：60dB（A）. 厂界西. 厂界北. 注：厂界东紧邻空厂房，不设置噪声自行监测点位。 4、固体废物 （1）固废物产生与处置情况 本项目所产生的固体废物主要为生活垃圾和危险废物。 ①生活垃圾 项目员工办公生活垃圾以每人每天产生0.5kg办公垃圾计算，本项目员工人数为5人，则该项目每天办公垃圾2.5kg，每年产生办公垃圾625kg，收集交由环卫部门清运。 ②危险废物 a.废试剂瓶 根据建设单位提供资料，本项目试剂年用量约53瓶，平均每瓶按20g计，则产生量约为1.06kg/a。根据《国家危险废物名录》（2021年本），废试剂瓶属于危险废物（编号：HW49其它废物，废物代码：900-047-49），交由有资质的单位处置。 b.实验废液 本项目实验废液包括实验清洗废水、废溶液（含溶液配制废水）等，根据建设单位提供资料，本项目实验废液产生量为1.9t/a。实验废液属于危险废物（编号：HW49其它废物，废物代码：900-047-49），应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单要求使用符合标准的暂存罐盛装储存放置危险废物贮存库内暂存，定期交由有相关资质单位定期处置。 c.废活性炭 实验废气经通风橱收集后由活性炭处理后通风口达标排放，故有机废气治理过程会产生废活性炭。参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，按一般活性炭的吸附能力25kg（废气）/100kg（活性炭）计算，本项目处理有机废气量约为4.72kg/a，则理论上需要活性炭量为18.88kg/a。根据企业提供资料，本项目活性炭吸附装置每次装填量0.05m3，装填密度450kg/m3，每半年更换一次，则装填活性炭为45kg/a。加上活性炭吸附的有机废气量2.83kg/a，则项目废活性炭量为47.83kg/a。根据国家危险废物名录（2021年版），废活性炭属于危险废物（编号：HW49其它废物，废物代码：900-039-49），交由有资质的单位处置。 具体产生、处理与处置情况见表4-8。 表4-8 本项目固体废物产生与处置情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 危险特性; 物理性状; 年产生量; 处置措施. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; /; /; 625kg; 交由环卫部门处置. 研发实验; 废试剂瓶; 危险废物; HW49; 900-047-49; T/C/I/R; 固态; 1.06kg; 交由有危废处理资质单位处置. 实验废液; 危险废物; HW49; 900-047-49; T/C/I/R; 液态; 1900kg. 有机废气处理过程; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; T; 固态; 47.83kg. （2）环境保护措施 本项目废试剂瓶、实验废液、废活性炭属于危险废物，分类收集暂存危废贮存库后交由有资质单位处置；办公生活垃圾交由环卫部门处理。 ①生活垃圾贮存和处置方式 本项目运营过程中产生的生活垃圾临时暂存于垃圾桶中，经统一收集后交由环卫部门处理。 ②危险废物暂存措施 本项目设置危险废物贮存库，研发实验过程中产生的危险废物临时暂存于危险废物贮存库，统一收集后交由有资质的单位作无害化处理，要求签订危险废物处置合同，严格执行危险废物转移联单管理制度。 项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求进行建设，具体如下： 贮存设施污染控制要求： a.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； b.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 c.贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 d.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 e.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 f.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； g.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 容器和包装物的污染控制要求： a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f.容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存设施运行环境管理要求： a.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 d.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 e.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 f.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 g.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 危险废物标识管理： 危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其2023年修改单的要求、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。 综上所述，本项目运营期在落实本次评价提出的各项固体废物处理与处置措施后，固体废物基本可实现“资源化、减量化、无害化”，对周围环境基本无影响， 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目租用陕西省西咸新区沣西新城安科广场3层，不会产生垂直入渗和地表漫流的影响，且项目内原料储存量较小，即便泄漏也在实验室内部，不会漫流到所在楼一层与土壤及地下水环境接触，同时本项目实验室内地面进行了硬化并要求做防渗处理，因此在加强日常巡视、检查管理及维护等工作下，项目无土壤和地下水污染途径，不会对周围土壤及地下水环境造成影响。 6、环境风险 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B对应的临界量比值Q。在不同厂区涉及的同一物质按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2018），本项目使用的重点关注危险物质及Q值计算见表4-9： 表4-9 项目环境风险物质统计表 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大储存量/kg; 临界量/t; Q. 甲苯; 108-88-3; 0.87; 10; 8.7×10-5. 2; 丙酮; 67-64-1; 0.788; 10; 7.88×10-5. 3; 乙醇; 64-17-5; 1.578; 500; 3.156×10-6. 4; 乙酸甲酯; 79-20-9; 0.92; 10; 9.2×10-5. 5; 甲醇; 67-56-1; 0.395; 10; 3.95×10-5. 6; 硫酸; 7664-93-9; 0.92; 10; 9.2×10-5. 7; 磷酸; 7664-38-2; 0.935; 10; 9.35×10-5. 合计; 4.86×10-4. 由上表可知，本项目所用的危险物质数量与临界量比值（Q）4.86×10-4＜1，因此本项目的风险潜势为I，环境风险较小，只做简单分析。 （2）环境风险识别与分析 本项目不存在重大危险源，且涉及的危险化学品性质及生产工艺简单，环境风险较小，具体环境风险识别与分析情况见表4-10。 表4-10 环境风险分析表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 试剂柜; 有机溶剂、强酸; 甲苯、丙酮、乙醇、乙酸甲酯、甲醇、硫酸、磷酸; 可燃、泄漏; 大气、水. 2; 危废贮存库; 实验废液; 实验废液; 可燃、泄漏; 大气、水. 根据项目特点，本项目环境风险源为试剂柜和危废贮存库，试剂柜内贮存的不同规格的瓶装试剂均分区分类存放，有机溶剂、强酸等试剂根据理化性质的不同和危险性的不同，均设置相互独立的储存区，对于试剂柜的存储、使用、归还设置专人管理负责，对使用量进行登记，实时记录试剂库存情况。根据项目特点，项目风险主要来源于试剂使用和储存过程中，风险类型主要为泄漏事故，易燃试剂遇到明火（火花）发生火灾事故。 （1）泄漏事故环境影响分析 本项目泄漏分为试剂柜泄露、实验台泄漏、危废贮存库泄漏事故三种类型，其中实验台泄漏能及时发现，并严格按照实验操作规范进行处理，其影响可得到有效控制，基本不会对环境造成影响。试剂柜泄漏主要为试剂瓶炸裂或破碎造成溶剂泄漏，如不能及时发现，必然造成一定的环境影响，因此针对试剂柜泄漏事故，针对不易挥发的酸、碱试剂瓶，建设单位存储在托盘内，泄露物质被托盘收集，对环境的污染小；对于易挥发的溶剂泄漏事故，其应按照规范要求，泄露逸散的废气经收集后，纳入有机废气收集处理系统，且由于存储量小，逸散的气体经处理后，对周围环境空气影响小。危废贮存库泄漏主要为实验废液的泄漏，实验废液存储在托盘内，泄漏物质被托盘收集，对环境影响小。 本项目位于安科广场三层，基本不会对土壤和地下水造成影响。 （2）试剂火灾事故环境影响分析 项目可能出现火灾事故的主要为乙醇、甲醇等易燃有机溶剂，由于储存区不进行操作，因此其影响主要为实验操作台区域，在实验操作过程中，出现火灾事故，多采用湿抹布覆盖或直接使用干粉灭火装置，其火灾会很快得到有效控制，有机试剂燃烧产生的二次污染物量很少，经实验区通风装置收集后直接通过通风口排放，对周围环境空气影响小。 （3）风险防范及应急措施 根据本项目风险物质的存储和使用情况，本项目风险事故主要为泄漏和火灾，且因操作问题，事故最易发生的区域为实验区，风险较大的事故为储存区，因此根据项目特点，研发室采取以下风险防范措施： 1）试剂存储和采取的风险预防措施 ①设立专门的试剂柜，消防灭火设施委托有资质的单位进行设计。在储存时应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》中的相关规定设计要求，不同试剂应分区存储，且不同试剂存储区之间以及各建筑物之间的距离和防火等级应满足《建筑设计防火规范》中的各项规定，以达到安全生产、消防的安全距离和安全措施的要求。 ②加强有机溶剂存储管理，确保发生有机溶剂逸散或泄漏事故，能得到有效的收集处置。 ③进出实验室，尤其是接触易燃液体时，应进行去静电措施；同时实验室穿戴的实验服应为不易带静电服饰。 ④试剂间以及试剂的使用、归还应建立严格的规章制度和使用登记制度。 ⑤实验区应设置严格的操作规程，在醒目位置设置不同试剂泄漏、火灾的应急处置措施，并定期进行培训。 2）泄漏、火灾风险预防措施 泄漏事故发生后，应严格按照操作规程，针对不同的泄漏试剂采取不同的收集处置措施，收集后的试剂应按照危险废物进行贮存和处置，禁止混入排水系统或作为一般固废处置。 甲醇、乙醇等易燃液体发生火灾后，应采用厚湿布覆盖火灾区域或干粉灭火装置进行灭火，严禁使用水进行灭火。 3）环境风险管理措施 ①建立健全安全规程，对储存乙醇、甲醇、强酸、强碱等试剂区域设置明显的标识及警示牌； ②严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，定期组织对各类试剂的使用以及紧急事故发生时处理方法的培训，制定安全操作规程。 4）甲苯环境风险管控措施 本项目所用甲苯属于《优先控制化学品名录（第二批）》（公告2020年第47号）中优先控制化学品，编号PC030，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，操作应严加密闭，要求局部排风设施和全面通风，储存于阴凉、通风环境中，温度不得超过30℃，保持容器密封。发生突发环境事件时，应及时将甲苯整理到安全区域，并加强通风降温控制火势，对受污染的地面和周围环境进行清理和消毒，组织专业人员及时进行吸附和抗泄漏措施，并保证及时排除危险源的措施。 在采取上述措施后，可有效降低事故发生概率，减缓事故可能造成的影响，因此本评价认为建设单位在严格落实可能存在环境风险的试剂存储和使用安全管理要求的情况下，其环境风险在可接受水平内。 7、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资17万元，占总投资的8.5%；具体环保投资情况见表4-11。 表4-11 项目环保投资一览表 类别; 污染防治措施; 环保投资（万元）. 废气; 通风橱收集一级活性炭处理。; 8. 废水; 生活污水排入化粪池处理。; 0.2. 噪声; 选用低噪设备，基础减振。; 2. 固废; 生活垃圾环卫部门清运；建设危废贮存库暂存危险废物，与有资质单位签订协议外运处置。; 4.3. 其他; 环境监测、环境管理。; 2.5. 合计; 17. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | NMHC （无组织） | 通风橱收集、活性炭吸附装置处理后通风口排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | 甲醇 （无组织） |  |  |
|  |  | 甲苯（无组织） |  |  |
|  |  | 硫酸雾 （无组织） |  |  |
|  |  | 磷酸雾（无组织） |  | / |
| 地表水环境 | 化粪池 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 依托安科广场现有化粪池（7m3）处理后排入市政污水管网进入沣西新城渭河污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级、 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级 |
| 声环境 | 废气治理设施风机 | 设备噪声 | 合理布局，选择低噪声设备，定期检修 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固体废物 | （1）员工生活垃圾统一由环卫部门收集清运。 （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，统一收集暂存于危废贮存库后交由有危险废物处理资质的公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 研发室内地面进行了硬化并要求做防渗处理，加强日常巡视、检查管理及维护等工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目风险主要来源于试剂使用和储存过程中，风险类型主要为泄漏事故，易燃试剂遇到明火（火花）发生火灾事故。 项目应采用对化学试剂分区存放，并应有明显的界限，同时配备泄漏应急处置物质，认真做好废气治理设备的保养，定期维护、保修工作等风险防范措施。 综上，本项目环境风险影响基本可控，环境风险水平可接受。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 设置专门负责环保工作的人员，建立环保档案，环境管理具体内容如下： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规； （2）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； （3）建立环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； （4）拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标； （5）建立污染突实发事故分类分级档案和处理制度； 2、项目建成后应根据管理要求完成以下工作： （1）项目建成后，应按要求完成竣工环境保护验收工作； （2）制定监测计划，并定期进行排污单位环境自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、建设符合当地规划，选址可行。研发过程中污染物排放量较小，项目运营期产生的废气、废水、噪声和固体废物等污染物在采取设计和环评文件提出的各项污染防治措施后，主要污染物能够达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.886kg/a | / | 1.886kg/a | +1.886kg/a |
|  | 甲醇 | / | / | / | 0.327kg/a | / | 0.327kg/a | +0.327kg/a |
|  | 甲苯 | / | / | / | 0.2001kg/a | / | 0.2001kg/a | +0.2001kg/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.092kg/a | / | 0.092kg/a | +0.092kg/a |
|  | 磷酸雾 | / | / | / | 0.094kg/a | / | 0.094kg/a | +0.094kg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 11.2kg/a | / | 11.2kg/a | +11.2kg/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 6.6kg/a | / | 6.6kg/a | +6.6kg/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 1.6kg/a | / | 1.6kg/a | +1.6kg/a |
|  | SS | / | / | / | 4.8kg/a | / | 4.8kg/a | +4.8kg/a |
|  | TP | / | / | / | 0.2kg/a | / | 0.2kg/a | +0.2kg/a |
|  | TN | / | / | / | 1.6kg/a | / | 1.6kg/a | +1.6kg/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 625kg/a | / | 625kg/a | +625kg/a |
| 危险废物 | 废试剂瓶 | / | / | / | 1.06kg/a | / | 1.06kg/a | +1.06kg/a |
|  | 实验废液 | / | / | / | 1900kg/a | / | 1900kg/a | +1900kg/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 47.83kg/a | / | 47.83kg/a | +47.83kg/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①