建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称：             研发实验室建设项目         
建设单位（盖章）：  陕西霖合益创科技有限公司      
编制日期：                 2025年9月             
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	研发实验室建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	熊昌甫
	联系方式
	13720451009

	建设地点
	陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内

	地理坐标
	E：108度41分54.623秒，N：34度17分25.415秒

	国民经济

行业类别
	M7320工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	15
	施工工期
	2025.9-2025.10，2个月

	是否开工建设
	(否

(是：          
	用地（用海）
面积（m2）
	100

	专项评价设置情况
	根据大气、地表水、环境风险、生态、海洋等专项设置条件分析，项目工程无需设置专项。

表1-1    专项评价设置原则对比表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目废气污染因子主要为HCl、硫酸雾、非甲烷总烃、甲苯，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)。新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目废水通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄流通道的新建河道取水的污染类建设项目。
本项目用水为市政自来水，不从河道取水。
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内，位于内陆区域，不涉及海洋。
否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	建设项目与规划情况详见表1-2。

表1-2    建设项目与规划情况一览表

序号

规划名称

审批机关

审批文件名称及文号

1

《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》
陕西省西咸新区开发建设管理委员会
关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》的批复（陕西咸函〔2011〕123号）


	规划环境影响

评价情况
	建设项目与规划环境影响评价情况详见表1-3。
表1-3    建设项目与规划环境影响评价情况一览表

序号

规划名称

审批机关

审批文件名称及文号

1

《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》
陕西省西咸新区环境保护局
《陕西省西咸新区环境保护局关于<西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书>审查意见的函》（陕西咸环函[2018]61号文）


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	建设项目与相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性见表1-4。
表1-4    建设项目与相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性一览表

规划

名称
规划要求
本项目情况
符合性

《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》

沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，包括大王街道、马王街道、钓台街道，总面积142.77平方公里，其中西安市占地91.08平方公里，咸阳市占地51.69平方公里。规划范围东至沣河，南至大王街道及马王街道南部边界，西至大王街道西部边界，北至渭河。功能定位是以协调大西安、带动大关中、引领大西北为使命，落实国家“一带一路”倡议，提升西咸新区影响力，将沣西新城建设成为丝绸之路信息港、西部科技创新引领区、新中心重要组成部分、绿色低碳生态城市；产业定位是以行政商务和战略新兴产业为主，重点发展新材料、物联网、信息技术、生物医药、都市农业、高尚居住等产业。
本项目为实验研发项目，租赁沣西新城信息产业园西安生漆涂料研究所五号楼三层，进行工程和技术研究和试验发展，属于科技服务业-生物医药，因此符合《西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）》。
符合

《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》
①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入；

②区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；

③合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。
①本项目主要进行工程和技术研究和试验发展，不属于三高企业和高耗水企业。
②本项目固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存和处置；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）要求进行贮存，定期交由有资质单位处置。
符合

《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见》

对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入。
本项目为实验研发项目，不属于三高（高污染、高耗能、高耗水）企业。
符合

区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排。
本项目运营期产生的清洗废水、清洁废水及喷淋塔废水经一体化污水处理设施进行预处理，生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池进行预处理，所有预处理后的废水经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。

符合

固废必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。
本项目产生的实验分析过程废液、实验器皿清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂等危险废物分类收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由相关危废资质单位处理并按照危废转移联单制度进行管理。
符合

按声环境功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能分区的环境噪声管理。
根据《西咸新区声环境功能区划方案》，项目所在区域为3类声环境功能区，由于本项目均为低噪声设备，风机采取减振，加强日常维护管理，再经建筑隔声、距离衰减后，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

符合
严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标。
本项目主要为酸性试剂使用过程中产生的酸雾废气和实验过程中使用有机溶剂产生的有机废气经通风罩/通风柜收集后通过喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过排气筒在楼顶排放；废水经污水处理设施处理后可达标排放；设备噪声在建筑隔声、距离衰减后厂界可达标排放；固废均得到合理妥善处置；因此项目运营期对周围环境影响较小。

符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2024本），本项目属于鼓励类，本项目不在《环境保护综合名录》(2021年版)中的“高污染、高环境风险”产品名录之中。项目不在《市场准入负面清单（2025年）》中，同时项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制和禁止类项目。
因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。
2、项目与相关政策及方案的符合性分析

表1-5    与国家相关政策及方案符合性分析

类别
内容
本项目情况
符合性
《陕西省“十四五”生态环境保护规划》

推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。加大汽修行业、餐饮油烟污染治理。在工业生漆涂料研究所、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。将全面使用符合国家要求的低挥发性有机物含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822一2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。强化油品储运销监管，持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。结合行业污染排放特征和挥发性有机物物质光化学反应活性，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制要求，深入实施精细化管控，提高挥发性有机物治理的精准性、针对性和有效性。
本项目为实验研发项目，不属于重点行业高VOCs排放项目，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风罩/通风柜收集后经喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过28m高排气筒排放，通过分析可知，污染物排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值，项目建设符合产业政策，符合“三线一单”相关要求，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。

符合
《西咸新区沣西新城国民经济和社会发展

第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

检验检测认证。面向智能制造、新一代信息技术、生物医药等领域，重点建设软件安全与网络安全测试、基因检测等中心平台，以满足先进制造业快速发展对检验检测认证服务的迫切需求。围绕产品检测、技术咨询、产品认证咨询等方向，鼓励社会资本建设第三方服务平台，探索检验检测供需服务对接模式，推动线上检验检测服务发展。依托新城高端科教资源富集和科研成果产业化优势，打造制造业、环境、职业健康等检验检测认证服务产业集群。到2025年，检验检测认证产值达10亿元。

本项目为实验研发项目，其建设有利于推进检验检测认证服务产业的发展。
符合

深化环境污染防治。统筹山水林田湖草一体化保护和修复，推动生态保护系统化、环境治理精细化、生产方式绿色化，建设人与自然和谐共生的美丽沣西。优化生态空间发展格局，强化生态空间管理，落实以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。构建自然保护地体系，加强生态保护修复，探索覆盖城镇化全过程的生物多样性保护新模式。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，发挥生态环保智慧平台作用，扩大气、水、土、固危废和农村污染防治覆盖面，持续改善生态环境质量。加强大气污染防治，突出PM2.5和O3协同控制，全面开展VOCs综合治理，建立空气质量预警系统和应急预案，实施重污染天气企业绩效分级分类管控。强化水体控源截污，持续推进污水污泥处理设施建设，完善城区污水管网全覆盖和雨污水管网分流改造，加强农村污水和黑臭水体治理。到2025年，新城河流水质全面达到III类以上。加强土壤污染防治，推动化肥农药减量化和各类废弃物处置设施建设，加强土壤污染治理和修复。
本项目符合相关产业政策，符合“三线一单”相关要求，项目含VOCs原料主要是有机溶剂试剂，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，由于各试剂用量较少，有机废气产生量较少，通过分析可知，污染物排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值，项目运营期产生的清洗废水、清洁废水及喷淋塔废水经一体化污水处理设施进行预处理，生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池进行预处理，所有预处理后的废水经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。
符合
陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸发〔2021〕4号）
实施重点领域VOCs综合治理。

建立石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及工业园区的源头替代、过程控制和末端治理全过程治理体系，实施VOCs排放总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，加强含VOCs物料密闭管理。生产、销售和使用的涂料、油墨、胶黏剂和清洗剂等产品达到VOCs含量限值要求。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单，重点行业企业依法安装VOCs在线监测设施并联网。
本项目主要为工程和技术研究和试验发展，产生的VOCs通风橱收集经“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置”处理后由28m高DA001排气筒高空排放。
符合
《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》
全面提升涉气重点行业企业治污减排水平。各区(县)、开发区范围内新改扩建涉气重点行业项目应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。

建设涉VOCs“绿岛”项目新建家具制造、4S汽车产业生漆涂料研究所同步建设集中喷涂(钣喷)中心，实现VOCs集中高效治理。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。
本项目为实验研发项目，不属于涉气重点行业，本项目有机废气采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值为800mg/g，废活性炭定期更换并交由危废单位处置。
符合

《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》
对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置；采用活性炭吸附工艺的企业应对活性炭质量严格把关，并根据排放废气的风量、浓度，合理确定活性炭充填量、更换周期，确保足额充填、定期更换；采用一次性活性炭吸附工艺的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭；
本项目采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值为800mg/g，废活性炭定期更换并交由危废单位处置。
符合

“十四五”挥发性有机物综合治理方案
（三）严格生产环节控制，减少过程泄漏

6严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
本项目含VOCs原料主要是有机溶剂试剂，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风罩/通风柜收集后经喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过28m高排气筒排放，通过分析可知，污染物排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。
符合

《“十四五”节能减排综合工作方案》
挥发性有机物综合整治工程

进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。
本项目为实验研发项目，不属于重点行业高VOCs排放项目，本项目不属于重点行业高VOCs排放项目，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风罩/通风柜收集后经喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过28m高排气筒排放，通过分析可知，污染物排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。
符合

《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》
强化涉活性炭 VOCs 处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推进先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。
本项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风罩/通风柜收集后经喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过28m高排气筒排放。
符合

《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）
关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、西安市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。
本项目为实验研发项目，本项目不属于涉气重点行业。
符合

《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）

严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求
本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制和禁止类项目，项目符合“三线一单”管控要求。
符合

西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知（市环发〔2022〕65号）
活性炭吸附装置入户核查要点5：活性炭质检单：企业提供活性炭质检单的关键参数要达到：颗粒活性炭：水分含量<15%，耐磨强度>90%，碘吸附值>800mg/g，四氯化碳吸附率≥60%，着火点≥300C，比表面积>850m2/g；蜂窝活性炭：水分含量<10%，抗压强度>1.0MPa，碘吸附值>600mg/g，四氯化碳吸附率>30%，着火点>400C，比表面积>750m2/g。
环评要求建设单位在本项目运营期使用其碘值不宜低650mg/g的蜂窝活性炭碘值不宜低于800mg/g的颗粒活性炭。
符合

《沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求
本项目建设符合产业政策、“三线一单”、规划环评等要求；本项目环境影响评价满足规划环评要求。
符合

严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
本项目为实验研发项目，根据《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）可知，本项目不属于涉气重点行业。
符合

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫 外光高级氧化技术等净化后达标排放。
本项目VOCs废气属于大风量，低浓度废气，产生的有机废气不宜回收利用，采用活性炭吸附处理有机废气，废气可达标排放。

符合
对于不能再生的过滤材料、吸附剂及 催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。

本项目废活性炭暂存于危废贮存点定期交由危废单位处置。

鼓励企业自行开展VOCs监测。
要求项目运营期对厂界及厂区的非甲烷总烃进行监测。
《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65 号）
各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。
本项目为实验研发项目，不属于重点行业高VOCs排放项目，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风罩/通风柜收集后经喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过28m高排气筒排放，通过分析可知，污染物排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。
符合
《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47号）
全面提升涉气重点行业企业治污减排水平。各区（县）、开发区范围内新改扩建涉气重点行业项目应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。
本项目为新建，不属于重点行业，废气均经过收集处理后达标排放。
符合
①严格落实法律法规、政策标准要求，强化“三线一单”生态环境分区管控落地，发挥规划环评和总量指标的制约作用；

②新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理，采用活性炭吸附技术，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。
本项目需选用碘吸附值符合要求的活性炭吸附床，并按设计要求足量添加、定期更换。
符合
《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案》
新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。
本项目挥发性有机物废气经“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置”处理后由28m高排气筒DA001高空排放，不属于单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。
符合
采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加，定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。
本项目需选用碘吸附值符合要求的活性炭吸附床，并按设计要求足量添加、定期更换。
符合
《重点管控新污染物清单（2023 年版）》

第二条 新污染物主要来源于有毒有害化学物质的生产和使用。
本清单根据有毒有害化学物质的环境风险，结合监管实际，经过技术可行性和经济社会影响评估后确定。
第三条 对列入本清单的新污染物，应当按照国家有关规定采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施。
第四条 各级生态环境、工业和信息化、农业农村、商务、市场监督管理等部门以及海关，应当按照职责分工依法加强对新污染物的管控、治理。
通过对照重点管控新污染物清单，本项目所使用的化学试剂均不在此清单中。
符合
《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号

各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别，严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。
通过对照《重点管控新污染物清单（2023 年版）》，本项目所使用的化学试剂均不在此清单中，不属于规范内的建设项目。
符合
3、与实验室相关法规、规范的符合性

本项目与其他实验室相关法规、规范的符合性分析见下表。

表1-6    本项目与实验室相关法规、规范的符合性分析

文件名称

相关要求

本项目情况

符合性

《检验检测实验室设计与建设技术要求第一部分：通用要求》（GB/T 32146.1-2015）7.5 公害预防与处理

7.1 选址：在符合国家法律法规的前提下，实验室选址宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求。同时根据实验室的功能，避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。对于在检验检测过程中，易对外界环境造成影响的实验室，在选址时考虑减少公害，如布置在下风方向及下游地段，并采取绿化隔离、远离人群等措施。
本项目租赁沣西新城信息产业园西安生漆涂料研究所五号楼三层，基础设施完善、交通便利、通讯良好，满足发展用地的需求；本项目实验过程中产生的废气收集后经喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经28m高排气筒排放；实验废水经一体化污水处理设备处理后与生活污水统一进入化粪池处理，再经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理，噪声经治理后可达标排放，对周围环境影响较小，本项目实验室附近均为企业，最近的敏感点为西南侧495m，远离人群。
符合

7.5.2 实验室废液处理：实验室废液按废液性质、成分及污染的程度应进行不同的处理，污水排入城市排水系统时，应符合GB8978中的规定。
本项目实验室废液收集后作为危险废物，定期交由有资质单位处置。项目生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池处理；清洁废水、清洗废水经一体化污水处理设备处理后与生活污水合并经市政污水管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。根据环评分析，污水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准要求。
符合
7.5.3 实验室废气处理：实验室废气主要为两大类，酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行，处理后的废气应符合GB16297、GB14554等国家相关的规定。

本项目实验在不同的通风罩/通风柜内进行，收集后的酸雾废气和有机废气引至楼顶，经喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理，处理后的废气满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准要求。
符合

7.5.4 实验室固废处理：对于高毒性的可溶性固废，实验室应设专门容器分别加以收集，严谨埋入地下，污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合GB18599等国家相关的规定。

本项目实验室对危险固废分类采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位外运处置。评价要求项目危险废物分类收集、暂存、转运、管理等环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。

符合

《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T 1716-2023）
4基本要求

4.1 实验室及其设立单位应对实验活动中产生的危险废物依法承担污染防治责任;不得将未经无害化处理的危险废物排入市政下水管网、混入生活垃圾或一般固体废物中、抛弃倾倒或者非法堆放。
本项目实验室对危险废物分类采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位外运处置。
符合
4.2、实验室及其设立单位应设置危险废物贮存设施，分类收集、贮存危险废物。贮存设施应具备防扬散、防流失、防渗漏、防腐以及其他防止污染环境的措施,防止渗出液及其衍生废物、泄漏的液态废物、产生的粉尘和挥发性有机物等污染环境。并按HJ1276规定设置危险废物识别标志。
本项目设置危废贮存库一间，位于301室东北侧，面积5m2，并按要求进行防扬散、防流失、防渗漏、防腐以及其他防止污染环境的措施处理。
符合
4.3常温常压下未进行预处理使之稳定化的易燃、易爆及排出有毒气体的实验室危险废物应按易燃易爆危险品管理。
本项目不涉及有毒气体的排放。
符合
4.4具有危险特性的废液不得随意通过废水处理系统进行处置。
本项目实验分析过程及器皿清洗产生的废液作为危废处理，暂存危废贮存库，定期交有资质单位外运处置。
符合
4.5 实验室及其设立单位应设有专职人员负责危险废物的环境管理，配有计量称重设备和视频监控系统。宜采用信息化手段对危险废物进行管理。
环评要求本项目建成运营后建设单位应严格按照要求设置一名专职人员负责危险废物的环境管理。
符合
4.6实验室及其设立单位应建立健全危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置全过程污染防治责任制度(见附录B)，按照HJ1259的要求制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账，执行危险废物转移的相关规定，并通过陕西省固体废物管理信息系统进行申报登记。
环评要求本项目建成运营后建设单位应严格按照要求健全危险废物全过程污染防治责任制度，制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账，执行危险废物转移的相关规定，并通过陕西省固体废物管理信息系统进行申报登记。
符合
4.7 实验室及其设立单位除应满足生态环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准相关要求。
环评要求本项目建成运营后建设单位应严格按照要求执行。
符合
4、“三线一单”相符性分析

（1）“三线一单”符合性分析 

根据陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发〔2020〕11号），本项目建设与陕西省“三线一单”符合性分析见表1-2。

表1-2 本项目与陕西省“三线一单”符合性分析

“三线一单”
相关要求
本项目情况
判定

结论
生态保护红线
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。
项目位于西咸新区沣西新城秀雅路995号，位于重点管控单元范围内（见图1-1）。
符合
环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
本项目租赁生漆涂料研究所现有厂房，配备完善的环保设施，污染物均可达标排放，不会对区域环境质量产生明显影响。
符合
资源利用上线
资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
项目实验用原辅料全部外购，不涉及新开采资源，项目不触及资源利用上线。
符合
生态环境准入清单
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
经对照，本项目位于西咸新区沣西新城，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中划定的区县。
符合
（2）根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。

①一图

本项目位于陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内，根据《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发【2024】16号），以及查询《陕西省“三线一单”数据应用系统平台》得知，本项目位于重点管控单元内，区域环境管控要求具体分析见表1-8，本项目在西安市“三线一单”管控单元中的位置见图1-1。

[image: image1.png]


[image: image16.png]]




[image: image20.png]A«




图1-1    本项目与环境管控单元对照分析示意图

（来源说明：项目空间冲突分析图来源于陕西省生态环境厅官网陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0））


	
	②一表
表1-8    项目与《陕西省“三线一单”生态环境管控单元》符合性分析

序号

市（区）

区县

环境管控单元名称
单元要素属性
管控要求分类
管控要求

本项目符合性分析
面积

（m2）
符合性

1

西安市

西咸新区沣西新城
重点管控单元

大气环境受体敏感重点管控区、

水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区

空间布局

大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

1、对照《陕西省“两高”项目管理暂行目录》，本项目不属于“两高”类项目。

2、本项目不属于重污染企业。

100
符合

污染物排放管控
大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。

水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理

设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。
大气环境受体敏感重点管控区：1、本项目不提供食堂；2、本项目以电能为主；3、本项目不涉及老旧车辆和非道路移动机械；4、本项目不属于需执行特别排放限值行业。

水环境城镇生活污染重点管控区：1、本项目废水最终排入沣西新城渭河污水处理厂处理，已达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求；2、本项目不涉及雨水收集；3、沣西新城渭河污水处理厂出水符合再生利用标准；4、生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池处理；清洁废水、清洗废水经一体化污水处理设备处理后与生活污水合并经市政污水管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理，污水管网已完成建设。
符合

环境风险防控
/
/
/
资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。
本项目能源采用电，属清洁能源，不使用高污染燃料。
符合

③一说明
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元（包括大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区）。

 本项目所属行业为专业实验室、研发（试验）基地，不属于重污染企业，项目不使用高污染燃料，不属于空间布局约束中禁止新建项目；项目设置一套废气处理装置，排放的废气满足相关标准要求，符合污染物排放管控要求；项目产生的废气采取处理措施之后稳定达标排放，排放量较小，对周围环境影响较小。

综上所述，根据与本项目有关的对照分析结果，本次建设符合《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发【2020】11号）及《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发【2024】16号）要求。


	
	5、选址合理性分析

陕西霖合益创科技有限公司研发实验室建设项目位于陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内。

（1）中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所于2022年5月9日取得陕西省西咸新区政务服务（沣西）中心《关于生漆综合利用研究与新材料中试示范基地建设项目环境影响报告表的批复》（沣西审服准〔2022〕72号），并已通过竣工环境保护验收，环评批复见附件3。

（2）本项目位于陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内，租赁生漆涂料研究所已建好的五号楼301、302室，中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所的用地性质为工业用地，且本项目已与中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所签订厂房租赁协议，详见附件2。

（3）污染物影响分析：研发室废气经喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经28m高排气筒DA001排放；生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池处理，清洁废水、清洗废水经一体化污水处理设备处理后与生活污水统一进入化粪池处理，再经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理；项目优先选用低噪声设备，高噪声设备安装基础减振、隔声降噪等措施；生活垃圾分类收集，定期由环卫部门处置；废包装材料拆包后外售处理，实验分析过程废液、实验器皿清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、喷淋塔废液、污水处理设备沉渣、未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂等作为危险废物在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置。采取以上措施后，项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，均能实现达标排放和合理处置。
（4）周围制约因素分析：项目建成后废气、废水、噪声和固体废物在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标，故本项目的建设不存在制约因素。本项目厂界外周围50米范围内，无声环境敏感目标；厂界外500米范围内大气环境保护目标为西张二村。

本项目实施环评提出的措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对环境产生较大影响。从环境影响角度分析，项目选址可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
陕西霖合益创科技有限公司成立于2025年7月，于2025年租赁陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内301、302室，建设研发实验室建设项目，开展医药中间体和oled发光材料的实验研发，为其工业化应用提供技术支撑。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，本项目产生实验过程会废气、废水及危险废物，因此应当编制环境影响报告表。

2、基本情况

项目名称：研发实验室建设项目
建设单位：陕西霖合益创科技有限公司
建设性质：新建
建设地点：陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内，中心点位坐标为E108°41′54.623″、N34°17′25.415″。
四邻关系：本项目位于西安生漆涂料研究所五号楼三楼301、302室。楼上、楼下均为其他公司实验室，五号楼北侧为华陆工程科技有限责任公司实验室，西侧为空地，南侧为光储一体化新能源汽车服务中心、东侧为陕西省医疗器械质量监督检验院；西安生漆涂料研究所西侧为西安气象大数据应用中心、南侧为光储一体化新能源汽车服务中心、东侧为陕西省医疗器械质量监督检验院、北侧为沣润西路，交通便利。
3、项目主要建设内容及规模
本项目租赁厂房总建筑面积100平方米，其中实验室面积60平方米，办公室面积40平方米，外购实验设备及配套设施用于建设研发实验室建设项目，主要进行医药中间体和oled发光材料领域开展技术研发工作，不涉及产能、规格。主要设备有：液相色谱仪、分子蒸馏仪、旋转蒸发仪、反应釜、纯化釜、各类反应瓶及研发检测分析设备/仪器若干。

本项目主要建设情况见表2-1。

表2-1    项目主要建设内容一览表

名称

建设规模及建设内容

备注

主体工程

实验室厂房
建筑面积60m2，位于3楼301室内，分别设置仪器间10m2、实验区40m2、危化品间5m2等及其他附属设施。

租用已建成厂房，仅做隔断和简单装修

辅助工程
办公区
位于3楼302室，建筑面积40m2。
租用已建成厂房
储运工程

试剂间
位于3楼301室，建筑面积5m2。
新建

公用工程

供电

由市政供电系统供给。
新建

供水

由市政自来水供水系统供给。
新建

排水

本项目运营期产生的清洗废水、清洁废水经一体化污水处理设施进行预处理，生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池进行预处理，所有预处理后的废水经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。
化粪池依托，一体化污水处理设备新建
供暖制冷

办公区采用中央空调进行冬季取暖，夏季制冷。

新建

环保工程

废气

本项目实验室主要为酸性试剂使用过程中产生的酸雾废气和实验过程中使用有机溶剂产生的有机废气经通风罩/通风柜收集后通过喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过28m高排气筒（DA001）在楼顶排放。
新建

废水

本项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目运营期产生的清洗废水、清洁废水经一体化污水处理设施进行预处理，生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池进行预处理，所有预处理后的废水经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。
新建

噪声

选用低噪声通风设备、隔声、减振等。

新建

固体

废物

生活

垃圾

生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一处置。
新建

一般固废

未沾染化学品废包装材料分类收集后定期外售。
新建

危险
废物

设置危废贮存库一间，位于3楼东北侧，面积5m2。实验分析过程废液、实验器皿清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、喷淋塔废液、污水处理设备沉渣、未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂等作为危险废物在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置。

新建

4、主要产品及产能
本项目不涉及产品大量生产，仅进行工艺研发及工艺研究。主要内容包括医药中间体合成、oled发光材料合成的研发。年实验样品数量为870kg/a，最终将制备及应用工艺路线整理成技术报告，进行技术转让。本项目仅涉及小试实验工艺研究，不涉及中试和工厂批量生产，实验方案见下表。
表2-2    项目实验规模一览表
序号

产品
样品数量（kg/a）
状态

备注

1

医药中间体
氮氧杂环类化合物
230
液态

实验样品仅用于研发，不进行外售
2

硼酸类化合物
160
固态

3

取代苯系列化合物
120
固态

4
oled发光材料
取代苯系列化合物
210
固态

5
萘蒽系列化合物
150
固态

实验目的：为适应市场对于新工艺的需求，本项目通过多次实验，以发现工艺问题，进行优化，寻找安全点，使实验人员能力提升，使工艺更安全、合理、环保、经济，给客户提供高效、安全、绿色环保的工艺。
实验周期：本项目自确定研发目标、工艺路线制定实验参数合流程等开始，对实验的合理性做评估，选定路线，确定可能性原料收集确认，该阶段约需要1周；实验人员从多条路线最后确定一条路线，完成克级别实验一般需要2周；实验人员对确认实验进行优化，最终拿到合格样品送样，百克级别实验一般需要3周。本项目配备的实验设备及实验人员，可满足本项目实验规模需求。
5、主要生产设施及设施参数

本项目主要实验设备见表2-3。

表2-3    主要实验设备一览表

序号
设备名称
规格型号

数量
单位
设备用途
1
通风橱
1.5m
12
台

通风
2
分析仪器
GC，LC，LCMS
3
台
分析
3
旋转蒸发仪
2-10L
3
台
蒸发
4
循环水泵
SHB-III
3
台
循环
5
三口烧瓶
0.25L/0.5L/1L/2L/3L/5L/10L
若干
个
实验
6
电子秤
JCS-110001C
2

个
称量
7

抽滤瓶
500m1/2L/5L
若干
个
抽滤
8

加氢反应釜
2-10L
3

台
反应
9

磁力搅拌
1L/3L/5L
5

台
搅拌
10
冰柜
/
1
台
冷藏
11
机械搅拌器
160W
10
台
搅拌
12
玻璃反应釜
30L
2
台

反应
13
不锈钢反应釜
30L
2
台

反应
14
玻璃纯化釜
30L
2
台

反应
15
不锈钢纯化釜
30L
2
台

反应
16
短程分子蒸馏仪
/
1
台
蒸馏
17
制备液相色谱仪
/
1
台
样品检测
18
真空干燥箱
龙跃DZF-0B

(56 cm *60 cm *64cm）
1
台
干燥
19
玻璃保温柱
直径3-30cm
若干
个
保温
20
电热鼓风干燥箱
101-SBS
1

台
干燥

环保设施
污水处理设备
/
1

套

实验室废水处理
喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置
/
1

套

尾气吸收
6、主要原辅材料及燃料的种类和用量

本项目原辅材料用量及能源消耗见表2-4。

表2-4    本项目耗材消耗一览表

序号

名称

年用量（Kg/a）
最大储存量

规格及存储方式

用途
来源
1

正庚烷
150
30kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
过柱，重结晶
外购
2

正已烷
180
30kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
过柱，重结晶
外购
3

石油醚
150
26kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
重结晶
外购
4

环已烷
100
32kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
过柱，重结晶
外购
5

乙酸乙酯
100
36kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
重结晶
外购
6

甲醇
50
16kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
过柱，纯结晶
外购
7

乙醇
300
65kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
还原反应
外购
8

二氯乙烷
150
104kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
溴代反应，过柱
外购
9

甲基环已烷
150
35kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
偶联反应，纯化
外购
10
四氢呋喃
100
32kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
低温反应
外购
11
甲苯
100
35kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
偶联反应
外购
12
二氧六环
100
30kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
偶联反应
外购
14
乙腈
50
16kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
卤代反应
外购
15
N，N二甲基甲酰胺
50
19kg
99.0%，20L/桶，密封储存于原材料库
卤代反应
外购
16
盐酸
100
47kg
35.0%，塑料桶20L，单独密封储存于原材料库中易制毒试剂柜
调pH
外购
17
硝酸
30
32kg
68.0%，铝罐30L，单独密封储存于原材料库中易制爆试剂柜
硝化反应
外购
18
硫酸
30
37kg
98.0%，钢罐20L，密封储存于原材料库
硝化反应
外购
19
乙酸
30
21kg
99.0%，塑料桶20L，密封储存于原材料库
氧化反应
外购
20
氢氧化钠
100
50kg
工业，袋装50kg，密封储存于原材料库
碱解反应，调pH
外购
21
氢氧化钾
100
50kg
工业，袋装50kg，密封储存于原材料库
碱解反应
外购
22
碳酸钠
100
50kg
工业，袋装50kg，密封储存于原材料库
偶联反应
外购
23
碳酸钾
100
50kg
工业，袋装50kg，密封储存于原材料库
关环反应
外购
24
氯化钠
200
100kg
工业，袋装50kg，密封储存于原材料库
配盐水降温
外购
25
亚硫酸氢钠
50
50kg
工业，袋装50kg，密封储存于原材料库
淬灭反应
外购
26
丁基锂
10
10L
正己烷溶液2mol/L，钢瓶装30L，密封储存于原材料库
/
外购
27
硅胶
100
100kg
200目，瓶装密封储存在原材料库
过滤
外购
28
氩气
5L
5L
5L/瓶

气相色谱用，加氢还原
外购
29
氮气
5L
5L
5L/瓶

保护气
外购
30
氢气
5L
5L
5L/瓶

保护气
外购
46
混凝剂PAM
500g
500g
500g/瓶
废水混凝处理药剂

外购
47
二氧化氯

500g
500g
500g/瓶
废水消毒处理药剂
外购
48
电
10万kw.h/a  
/
市政电
49
水
130.89m3/a  
/
市政水
50
纯水
8.4m3/a  
/
外购
本项目大气污染物主要来自实验过程中酸性试剂、有机试剂的使用，其污染物主要为酸雾废气和有机废气。
与污染排放有关的物质理化性质见表2-5。
表2-5    原辅材料的物质理化性质


	
	序号

物质名称

分子式

CAS号

理化性质

危险性质

1
正庚烷
C7H16
142-82-5
无色透明液体；不溶于水，溶于乙醇、四氯化碳，可混溶于乙醚、氯仿、丙酮、苯。
/
2
正已烷
C6H14
110-54-3
外观：无色透明液体，有微弱特殊气味，沸点：68.7℃，易挥发，溶解性：不溶于水，可溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，密度：0.659 g/cm³（比水轻）
极易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
3
石油醚
C5H12，C6H14，C7H16等
8032-32-4

石油醚是馏程35～80℃的石油产品。主要成分是戊烷和己烷。是无色有煤油气味的易挥发性液体。沸点40～80℃，凝固点小于-73℃。蒸汽具有麻醉性，大量吸入能使人昏迷甚至窒息。不溶于水，能溶于无水醇、苯、氯仿、醚、油类等。主要用作溶剂和油脂的抽提剂（6#溶剂油）。遇火极易燃烧，为一级易燃液体。闪点-50～8.5℃，自燃点246～287℃，爆炸极限1.1～6%

燃爆危险：该品易燃，具强刺激性。健康危害：其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。该品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。
环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。
4
环已烷
C₆H₁₂
110-82-7
外观：无色透明液体，有刺激性气味，沸点：80.7℃，易挥发，溶解性：不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂，密度：0.779 g/cm³（20℃，比水轻），闪点：-16.5℃，属于易燃液体

高度易燃，蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物（爆炸极限 1.3%-8.3%），遇明火、高温或静电易引发燃烧爆炸。

储存需密封避光，远离火源和氧化剂，使用防爆设备。吸入高浓度蒸气会引起头晕、头痛、恶心、嗜睡，甚至麻醉昏迷；液体接触皮肤可造成脱脂刺激。

5
乙酸乙酯
C4H8O2
141-78-6
无色澄清液体，有强烈的醚似的气味，清灵、微带果香的酒香，易扩散，不持久；沸点77.2℃，相对密度（水=1）：0.90；闪点（℃）：-4（闭杯），7.2℃（开杯）；微溶于水，溶于醇、酮
易燃；爆炸下限（%）：2.0爆炸上限（%）：11.5
6
甲醇
CH3OH
67-56-1
是无色有酒精气味易挥发的液体，密度0.791g/cm3，沸点64.7℃，熔点-98℃。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。
甲醇有较强的毒性，对人体的神经系统和血液系统影响最大。它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应，甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。

误饮少量（约 10 毫升）甲醇可导致失明，大量饮用会导致死亡。
7
乙醇
C2H6O
64-17-5
无色澄清液体，有灼伤味，易流动，极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物（含水4.43%），共沸点78.15℃，密度0.789g/cm3，熔点-114.1℃，沸点78.5℃，易燃，蒸汽与空气能形成爆炸性混合物。
该品易燃，具刺激性
8
二氯乙烷
C2H4Cl2
107-06-2
外观为无色或浅黄色透明液体，难溶于水，它在室温下是无色有类似氯仿气味的液体，有毒，具潜在致癌性，主要用作氯乙烯（聚氯乙烯单体）制取过程的中间体，熔点-35.7℃，沸点83.5℃，密度1.26g/cm³
二氯乙烷有毒，具潜在致癌性，长期接触或吸入高浓度的二氯乙烷蒸气可能对健康造成危害，如引起神经系统损伤、呼吸道损伤、肝肾功能损伤等。
9
甲基环已烷
C₇H₁₄
108-87-2
外观：无色透明液体，有类似环己烷的微弱气味，沸点：100.9℃（高于环己烷，挥发性稍弱），溶解性：不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等有机溶剂，密度：0.769 g/cm³（20℃，比水轻），闪点：-3.8℃，仍属于易燃液体

·  
高度易燃，蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物（爆炸极限 1.2%-6.7%），遇明火、高温、静电或氧化剂易引发燃烧爆炸。

·  储存需远离火源，密封于阴凉通风处，使用防爆设备并避免静电积累。吸入高浓度蒸气会引起头痛、头晕、恶心、嗜睡，严重时导致意识丧失或麻醉；液体接触皮肤可造成脱脂刺激，长期接触可能引发皮肤干燥、开裂。

10
四氢呋喃
C4H8O
109-99-9
又名氧杂环戊烷、1,4-环氧丁烷，是一个杂环有机化合物，化学式为C4H8O，属于醚类，是呋喃的完全氢化产物。常温下为无色易挥发液体，有类似乙醚的气味。沸点：66℃，熔点：-108.5℃，密度：0.8892g/cm³（20℃）
四氢呋喃具有一定的毒性，对皮肤、眼睛、呼吸道等有刺激作用，长期接触可能对神经系统、肝脏等造成损害。在使用过程中，应佩戴好防护眼镜、手套、口罩等防护用品，确保通风良好。

它属于易燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。储存和使用时应远离火源、热源，避免与氧化剂等强氧化性物质混存。
11
甲苯
C7H8
108-88-3
是一种有机化合物，无色、带特殊芳香味的易挥发液体，属芳香族碳氢化合物。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，不溶于水。
易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，混合物的体积浓度在较低范围时即可发生爆炸。
12
二氧六环
C4H8O2
123-91-1

性状为无色透明液体，稍有清香酯味。 [45-46]沸点为101.32℃，凝固点为11.80℃，相对密度为1.0329，闪点为5~18℃，折射率为1.4175，溶解能力与二甲基甲酰胺相近，比四氢呋喃强，能与水及多数有机溶剂混溶。

属微毒类。小鼠、大鼠经口LD50（mL/kg）分别为5.7、5.2。与氧化剂发生强烈反应，接触空气或阳光直射易形成有爆炸危险的过氧化物，蒸气比空气重，遇火引着回燃。其能通过蒸汽形式吸入人体，对呼吸道和粘膜、中枢神经系统、皮肤、肾、肝受损害，急性中毒时可能导致死亡。

13
乙腈
CH3CN

75-05-8
是无色透明液体，有刺激性气味，密度0.789g/cm3，沸点81-82℃，熔点-45℃，引燃温度524℃。与水混溶，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。
吸入有害；与皮肤接触有害；吞咽有害。危险特性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。
14
N，N二甲基甲酰胺

C₃H₇NO
68-12-2
外观：无色透明液体，有微弱氨味，沸点：153℃（高沸点，适合高温反应），溶解性：与水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂混溶，能溶解多种有机物（如树脂、纤维素酯、芳香族化合物）和部分无机物，密度：0.948 g/cm³（20℃，略小于水），闪点：58℃（闭杯），属于易燃液体，折射率：1.430（20℃）

易燃，蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物（爆炸极限 2.2%-15.2%），遇明火、高温或氧化剂（如硝酸、过氧化氢）易燃烧，甚至引发爆炸。

储存需远离火源，密封于阴凉通风处，避免阳光直射。吸入高浓度蒸气或皮肤大量接触会引起恶心、呕吐、头痛、头晕，严重时导致肝损伤（转氨酶升高）、肾损伤，甚至昏迷；液体溅入眼睛可造成灼伤。

15
盐酸
HCl

7647-01-0

相对分子质量36.46，无色液体，有腐蚀性，氯化氢的水溶液有刺激性气味，由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小滴液，所以会看到酸雾。熔点-27.32℃，沸点110℃，不燃具有强腐蚀性、强刺激性可致人体灼伤。
健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒：出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。
燃爆危险：该品不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。
危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。
16
硝酸
HNO3
7697-37-2
是一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料，化学式为，分子量为63.01，其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料等。
健康危害：硝酸不论浓稀溶液都有氧化性和腐蚀性，因此对人很危险，仅溅到皮肤上也会引起严重烧伤。皮肤接触硝酸后会慢慢变黄，最后变黄的表皮会起皮脱落（硝酸和蛋白质接触后，会导致黄蛋白反应而变性）。此外，浓硝酸需以深色玻璃瓶盛装，避免受到光照反应释出有毒的NO2。

与硝酸蒸气接触有很大危险性。硝酸溶液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。
17
硫酸
H2SO4
7664-93-9

纯硫酸一般为无色油状液体，易溶于水，能以任意比与水混溶，熔点10.37℃，沸点337℃，遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引发燃烧。遇电石、高氯酸、硫酸盐、硝酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧，有强烈的腐蚀性和吸水性。
对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。
18
乙酸
CH3COOH
64-19-7
外观：纯乙酸为无色透明液体，有强烈刺激性酸味（食醋的酸味主要源于此）。

沸点：117.9℃，熔点：16.6℃（低于此温度时会凝固成冰状晶体，故纯乙酸俗称 “冰醋酸”）。

溶解性：与水、乙醇、乙醚等有机溶剂无限混溶（羧基与水分子可形成氢键）。

密度：1.05 g/cm³（20℃，略大于水）。

闪点：39℃（闭杯），属于易燃液体。

易燃，蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物（爆炸极限 4%-17%），遇明火、高温会燃烧，需远离火源储存。

急性毒性较低（口服 LD50 约 3.3 g/kg，对人体而言，少量摄入（如食醋）无害，但大量误食会灼伤消化道，引发呕吐、腹痛甚至休克。

慢性接触：长期低浓度接触可能导致鼻黏膜炎症、牙齿腐蚀（酸蚀症）。

19
亚硫酸氢钠
NaHSO₃
7631-90-5
外观：白色结晶性粉末或颗粒，有二氧化硫的轻微刺激性气味。

溶解性：易溶于水（20℃时溶解度约 42 g/100 mL），水溶液呈酸性（因 HSO₃⁻的电离程度大于水解程度）。

稳定性：受热易分解（250℃以上分解为 Na₂S₂O₅和水），遇酸释放二氧化硫（SO₂）气体。

吸入：SO₂蒸气刺激呼吸道，引起咳嗽、胸闷，高浓度可能导致支气管炎、肺水肿。

皮肤 / 黏膜接触：粉末或溶液刺激皮肤、眼睛，导致红肿、疼痛；误食会灼伤消化道，引发恶心、呕吐。

慢性影响：长期摄入可能破坏维生素 B1，影响神经系统，对哮喘患者可能诱发过敏反应。

20
丁基锂
C₄H₉Li
109-72-8
外观：纯品为无色至淡黄色液体（叔丁基锂为低熔点固体），通常以乙醚、己烷、戊烷等有机溶剂的溶液形式储存和使用（浓度一般为 1.6-2.5 mol/L）。溶解性：易溶于非极性有机溶剂（如烷烃、醚类），不溶于水（遇水剧烈反应）。稳定性：对空气（氧气、水分）极度敏感，遇水、二氧化碳、氧气会剧烈反应，甚至自燃。

自燃性：暴露在空气中会迅速与氧气反应放热，引发燃烧（尤其浓度较高时）；与水接触剧烈反应，生成丁烷气体和氢氧化锂，同时释放大量热，可能导致爆炸。

腐蚀性：反应产物氢氧化锂具有强腐蚀性，接触皮肤、眼睛会造成严重灼伤。

毒性：吸入其蒸气或气溶胶会刺激呼吸道，引发肺水肿；误食会破坏消化道组织。

以上酸性试剂和挥发性有机溶剂在实验过程中会产生酸雾废气和有机废气。其中酸雾包括HCl、硫酸雾、硝酸雾以及其他酸性试剂在使用过程中产生的酸雾；有机废气VOCS，包括正庚烷、正已烷、石油醚、环已烷、二氯乙烷、甲基环已烷、四氢呋喃、乙腈、甲苯、甲醇、乙醇、乙酸乙酯等，有机试剂在使用过程中产生的挥发性有机物。


	建设内容
	7、给排水
（1）给水

本项目用水来自市政自来水管网，用水环节主要为生活用水、实验用水和喷淋塔用水。其中实验室用水包括纯水和自来水，其中纯水用于溶液配制用水和清洗用水。
①生活用水

本项目劳动定员10人，不设食堂和住宿，生活用水参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中“行政办公及科研院所”生活用水定额为10m3/（人·a），本项目生活用水约0.333m3/d，100m3/a，均为自来水，由市政管网提供，可以满足本项目需求。

②实验分析过程用水

根据建设单位提供资料，实验分析过程用水为纯水，主要用于试剂配制、实验中添加、化学合成实验纯水洗涤。纯水外购，本项目不制备纯水，纯水用量约为0.008m3/d，2.4m3/a。
③实验器皿清洗用水

本项目实验前需对实验器具用纯水进行润洗，实验后对实验器具需进行三次清洗。根据建设单位提供，实验前润洗用水量约0.01m3/d，3m3/a；实验结束后，实验器具第一次、第二次清洗使用洗瓶器用自来水进行清洗，去除实验器具表面残留的试剂，用水量约0.03m3/d，9m3/a；实验后器具第三次清洗纯水用量约为0.01m3/d，3m3/a。

则实验器具清洗用水使用自来水为0.03m3/d，9m3/a，使用纯水0.02m3/d，6m3/a。
④清洁用水

项目需定期对实验平台及地面进行清洁，清洁用水为自来水，根据建设单位提供的资料，本项目实验平台及地面实验平台及地面清洁水用量约为0.06m³/d，18m3/a。
⑤喷淋塔用水
本项目采用喷淋塔处理实验过程中产生的酸雾废气，喷淋塔内置碱性液体，用自来水配置，根据设备厂家提供资料，配置碱液一次用水量为1m3，碱液循环使用，每3个月更换一次，一年更换4次，则年用水量为4m3。
（2）排水

①生活污水
生活污水产生系数按照80%计，则生活污水排放量为0.267m3/d，80m3/a，生活污水依托生漆涂料研究所已建化粪池处理后的经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。
②实验分析过程废液

实验分析过程用水产生的实验废液量为0.0068m3/d，2.04m³/a，经专用容器收集后，作为危废委托资质单位处置。

③实验器皿清洗废水

用自来水清洗掉容器内外壁粘附的废液，并倒入废液收集桶内，清洗废水主要含低浓度废酸、废碱液和重金属、有机物等成分。清洗废水属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含矿物油、有机溶剂、有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品……”，因此实验清洗废水作为危废集中收集暂存于危废贮存库，后交资质单位处置。
经过第一次和第二次清洗之后的实验器具已不含低浓度废酸、废碱液和重金属（总镍等）、有机物等成分，因此第三次清洗废水不再作为危废处置，在实验室设置一体化废水处理装置对其进行处理即可外排入污水管网。
其中实验后第一次和第二次清洗废液（危险废物）产生量0.0255m3/d，7.659m3/a，经专用容器收集后，作为危废委托资质单位处置。实验后（第三次）清洗废水产生量为0.009m3/d，2.7m3/a，实验前器皿清洗废（液）水产生量为0.009m3/d，2.7m3/a。废水经一体化废水处理装置处理后，经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。

④清洁废水

本项目实验平台及地面清洁排水系数按用水量的80%计，则实验平台及地面清洁废水0.048m3/d，14.4m3/a。废水经一体化废水处理装置处理后，经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。
⑤喷淋塔废水

本项目喷淋塔废水产生系数按用水量的80%计，则喷淋塔废水的产生量为3.2m3/a，0.0107m3/d，更换后的喷淋塔废液经专用容器收集后，作为危废委托资质单位处置。
本项目用水情况见表2-6，水平衡见图2-1。

表2-6    项目用水情况表    单位：m3/d

用水项目

自来水用量

纯水用量

损耗量

废水排放量

自

来

水
生活用水

0.333
/
0.066
0.267
实验后第一次和第二次器皿清洗用水

0.03
/
0.0045
0.0255（危废）
清洁用水

0.06
/

0.012
0.048
喷淋塔用水
0.0133
/
0.0107
0.0107（危废）
纯水

实验前器皿清洗用水

/
0.01

0.001
0.009
实验分析过程用水

0.008

0.0012

0.0068（危废）

实验后器具第三次清洗用水

0.01

0.001

0.009

合计

0.4363
0.028
0.0964
0.043
（危废）
0.333

[image: image2.emf]生活用水

0.4363

园区化粪池

损耗

0.066

0.267

沣西新

城渭河

污水处

理厂

清洁用水

0.333

0.06

损耗

0.012

新

鲜

水

实验后第一次和

第二次器皿清洗

用水

0.0255

0.0133

市政污水管网

实验分析用水

外购纯水

实验前器皿清洗

用水

实验后第三次器

皿清洗用水

危废

一体化污水

处理设备

损耗

0.0012

损耗

0.001

损耗

0.001

0.0008

0.008

0.028

0.01

0.009

0.01

0.009

0.048

0.066

喷淋塔用水

损耗

0.0026

0.0107

0.03

危废


图2-1    项目水平衡图    单位：m3/d
8、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员10人，每天工作8小时，年工作300天，不设食堂和宿舍。
9、总平面布置

本项目位于陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内，实验室位于3楼301室和302室，根据活动规模和特点，总平面布置按功能划分为实验区、仪器间、危化品间、废液间以及污水处理间等，平面布置具体情况详见附图。
综上所述，项目总平面布置流程顺畅，布局紧凑，做到了实验区和办公区分开，项目平面布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

本项目租赁已建成厂房进行生产，根据现场勘查，施工期主要为生产设备和环保设备的安装，产生污染主要为设备安装噪声及废包装等。在全封闭厂房内进行安装，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失，故不再对施工期环境影响进行分析评价。

二、运营期

1、工艺流程和产排污环节
本项目医药中间体合成、光刻胶中间体合成实验工艺相近，主要概括为以下阶段：

（1）制定合成路径：实验室收到需要合成的目标分子的结构后，查询相同或类似的文献工艺以确定其化学性质和反应性，并根据目标分子的结构，初步设计合理的合成路径，并在后续的研发过程中，不断对其优化，以确保高效合成目标产物。
（2）投料：根据制定的合成路径，初步确定各原辅料的用量比例，选取合适的反应容器，人工将固态物料用电子天平称量后加入反应容器内的有机溶剂中；固态物料每次投料过程中用量很小，且人工直接加入有机溶剂内，产生的颗粒物极少，可忽略不计；该过程产生废试剂瓶S1、废包装材料S8、设备噪声N等。
（3）搅拌反应：采用电加热方式缓慢升温（或采用冰盐水等进行低温反应），用搅拌器不断对反应容器内的物料进行搅拌，对实验数据进行记录，同时在反应过程中间隔一定时间多次取样留存，留存的样品委托有资质单位进行检测，根据检测结果判定反应进行的程度，结束反应并降温进行后处理；该过程产生研发废气G1，实验室废液S2、设备噪声N等。
（4）后处理：一般采用溶剂萃取、过滤、洗涤、脱色等操作；对实验数据进行记录，中间隔一定时间多次取样留存，留存的样品委托有资质单位进行检测，以便优化合成路径；该过程产生研发废气G1、实验室废液S2、设备噪声N等。

（5）溶剂旋干：采用旋转蒸发仪把溶剂蒸干，最终得到固体粗品或液态粗品；对实验数据进行记录，同时取样留存，留存的样品委托有资质单位进行检测，以便优化合成路径；该过程产生研发废气G1、设备噪声N等。

（6）冷凝提纯：利用不同物料沸点差异，固体粗品一般采用重结晶方式提纯，液体粗品一般采用蒸馏或精馏方式提纯，提纯后得到最终的目标产物。该过程产生研发废气G1，实验室废液S2等。

a）反应温度：反应温度一般控制在-100℃~250℃之间，采用电加热作为热源。

b）反应压力：过程基本为常压。

c）反应时间：根据不同的工艺、装料量，每批次料生产时间一般控制在1~2小时之间。

（7）干燥：固态粗品装入烘盘，送入干燥箱进行干燥，得到目标产物。
（8）检测分析：通过气相、液相色谱检测设备、稳定性试验箱、温湿度探测器、紫外可见分光光度计等各类检测设备初步检测目标产物样品外观、纯度、稳定性、水分含量等指标，较为复杂的杂质、重金属、残留溶剂等指标委托西安交大分析测试中心进行检测，根据检测结果优化合成路径；最终未符合预期效果的样品作为危废处置，符合预期效果即可整理资料，归档入库；并将制备及应用工艺路线整理成技术报告，进行技术转让。该过程产生研发废气G1，实验室废液S2、固态实验废物S4、设备噪声N等，另外废气处理系统会产生废活性炭S6等。

[image: image3.jpg]> S6. N

RSRERS





图3-1    项目实验工艺流程图
2、本项目营运期产污环节详见表2-8。
表2-8    项目营运期产污环节一览表

时段
污染因素
产污环节
污染物
防治措施
营运期
废水
员工生活
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP

本项目运营期产生的清洗废水、清洁废水及喷淋塔废水经一体化污水处理设施进行预处理，生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池进行预处理，所有预处理后的废水经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理
清洁用水
实验清洗用水
喷淋塔用水
废气

试剂准备、实验室运行过程

甲醇、甲苯、HCl、硫酸雾、硝酸雾、非甲烷总烃
本项目实验过程中主要为酸性试剂使用过程中产生的酸雾废气和实验过程中使用有机溶剂产生的有机废气经通风罩/通风柜收集后通过喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过28m高排气筒（DA001）在楼顶排放
噪声

实验室运行过程
设备噪声

基础减振、厂房隔声

固废

危险废物
实验分析过程废液、实验器皿清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、喷淋塔废液、污水处理设备沉渣、未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂等

在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置

生活垃圾

生活垃圾
交环卫部门清运处置
一般固废

未沾染化学品废包装材料
分类收集后定期外售


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内进行项目建设。中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所于2022年5月9日取得陕西省西咸新区政务服务（沣西）中心《关于生漆综合利用研究与新材料中试示范基地建设项目环境影响报告表的批复》（沣西审服准〔2022〕72号），环评批复见附件3，该项目为中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所建设的三期工程，建设5#楼一栋（地上4层，地下车库1层），内设“6条中试示范生产线”。2024年1月建成后进行了（部分）自主竣工环保验收，实际建设过程仅建设了5#楼一栋（地上4层，地下车库1层），“6条中试示范生产线”不再建设，用于漆文化及漆器产品展览展示，其余位置暂时空余出租。
根据现场勘察，项目所在301、302室建成后一直为空置，无环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）基本污染物环境质量现状数据
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目建设场址位于陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内。本次评价环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析，具体见表3-1。

表3-1    区域空气质量现状评价表

污染物
评价指标
现状浓度（μg/m3）
标准值

（μg/m3）
占标率%
达标情况

PM10
年平均质量浓度
74
70

105.71
不达标

PM2.5
年平均质量浓度
43
35

122.86
不达标
SO2
年平均质量浓度
5
60

8.33
达标
NO2
年平均质量浓度
31
40

77.50
达标
CO
日平均第95百分位浓度
1100
4000

27.50
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位浓度
168
160
105.00
不达标

由上表可知，区域环境空气6个监测项目中，二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）年平均质量浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度和臭氧（O3）8小时均值第90百分位浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故项目所在区域属于环境空气质量不达标区。

（2）其他特征污染物环境质量现状
本项目大气特征因子为甲醇、甲苯、HCl、硫酸雾、非甲烷总烃。根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（2021年10月20日）：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料”。

因此本次评价不考虑甲醇、甲苯、HCl、硫酸雾、非甲烷总烃的现状环境质量。
2、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》以及现场实际踏勘，本项目厂界外周围50米范围内，无声环境敏感目标。因此本次评价未展开声环境质量现状监测。

3、生态环境质量现状

本项目在租赁厂房内建设，当地属于已建成区，不涉及新增建设用地，故本次评价不做生态环境现状调查。

4、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，本项目不涉及地下水环境保护目标，且经过现场实地踏勘，不存在土壤及地下水污染途径，故无需开展土壤及地下水现状调查。

	环境

保护

目标
	根据环境现状调查和建设项目污染特征，确定本项目的主要环境保护目标及保护级别见下表。
表3-2    环境保护目标

序号

名称

坐标

保护对象

人数
保护内容
环境功能

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度
纬度
环境空气
西张二村
108.694041°
34.287634°
居住区
240
人群健康
二类区
SW
495
声环境
项目厂界外50m范围内无声环境保护目标
地下水
厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态环境
项目所在地为人工生态环境，无珍稀濒危动植物，不涉及新增用地，无生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

项目运营过程中产生的非甲烷总烃、甲苯有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值要求、无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，氯化氢有组织及无组织均执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值要求，硫酸雾、硝酸雾、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求。各污染物执行标准一览表见表3-3。

表3-3    大气污染物执行标准

污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值
执行标准

监控点
浓度（mg/m3）
非甲烷总烃
60
/
周界外浓度最高点
4
《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
甲苯
40
/
周界外浓度最高点
2.4
HCl
30
/
周界外浓度最高点

0.2

《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）
硫酸雾

45

3.78
周界外浓度最高点

1.2

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

硝酸雾（以NOX计）
240
1.89
周界外浓度最高点

0.12
甲醇
190
12.46
周界外浓度最高点
12
厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A特别排放限值要求，见表3-4。
表3-4    厂区内VOCS无组织排放限值
污染物项目
特别排放限值
限值含义
监控位置
非甲烷总烃
6mg/m3
监控点处1h平均浓度值
厂房外设置监控点
20mg/m3
监控点处任意一次浓度值
2、水污染物排放标准
本项目运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准。

表3-5    废水排放标准

项目

COD

BOD5
SS

氨氮

TN
TP
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级
500

300

400

/
/
/
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)
500

350

400

45

70
8
本项目执行

500
300
400
45
70
8
3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定限值；根据《西咸新区声环境功能区划方案》，项目所在区域属于沣西新城“3类”声环境功能区，片区名称为沣西新城信息产业园片区（西北），本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表3-6    噪声排放标准

标准名称

执行标准

执行范围

项目

标准值

《建筑施工厂界环境噪声排放标准》
施工场界
等效

声级Leq
昼间
70

夜间
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类
厂界
昼间
65
夜间
55
4、固体废物排放标准
本项目一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），贮存应满足相应环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）中的相关规定，危险废物识别标志设置执行《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)中相关规定。

	总量

控制

指标
	根据“十四五”期间总量控制要求。结合本项目污染物排放特征，建议项目运营期污染物排放总量指标为：VOCs：51.9kg/a。
生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池预处理，废水经一体化污水处理设施进行预处理，所有预处理后的废水经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理，本项目废水属于间接外排，因此不单独申请总量控制指标，纳入沣西新城渭河污水处理厂总量指标。  




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目不进行土建施工，仅在现有厂房内进行厂房装修、设备安装和调试，施工期主要污染源为废气、噪声、废水、固体废弃物等。

1、废气防治措施

根据《陕西省大气污染防治条例》、《西安市大气污染防治条例》、《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）、《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》（陕西咸党政办函〔2024〕21号）、《西咸新区沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023~2027）》的通知采取有效措施，严格控制施工过程中扬尘污染。同时提出以下措施：

（1）在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中；施工单位应严格按照有关城区施工扬尘防治规定要求执行，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量；

（2）装修工序尤其要做好室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，建议使用绿色环保型装饰材料，减少材料废气的释放量，保证室内环境的安全；

（3）施工运输车辆驶出前必须做除尘处理，运输水泥、垃圾等易产生扬 尘物质车辆，必须封盖严密，严禁撒漏；

（4）施工人员工作时佩戴口罩；采用符合国家规定质量要求的环保型胶 粘剂及装饰材料，以尽可能减轻施工过程中及营业后产生的废气对室内外环 境空气的影响，使装修后室内空气质量达到有关规定的标准要求。

综上所述，本项目施工期间对大气环境的影响较小。

2、废水防治措施
本项目施工期间施工人员日常生活排放一定量的生活污水，项目所在地污水管网完善，废水排放利用现有的排水系统。施工期工人生活污水利用西安生漆涂料研究所现有化粪池进行处置，经过收集处理后排入污水管网最后进入沣西新城渭河污水处理厂，不会对水环境产生影响。

3、噪声防治措施
本项目建筑施工期间使用的机械设备较少，但噪声源叠加后噪声声级会增加，因此在施工阶段应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，同时噪声在传播过程中随距离而衰减，环评要求施工单位合理安排工期，注意避开正常休息时间，在夜间（22:00~06:00）和中午(12:00~14:00）不使用高噪声的施工机械，避免强噪声 机械作业噪声对周边民众产生影响。

4、固体废弃物防治措施
针对施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，施工单位在施工期应采取如下固废处置措施：

（1）施工期间产生的建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，建筑垃圾日产日清；

（2）对施工产生的废料首先应考虑回收利用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点； 

（3）施工期危险固体废弃物，如废油漆、涂料包装物（周转回用的除外）等必须集中存放，统一委托有资质单位处置；
（4）生活垃圾由现场垃圾桶收集，交由市政环卫部门定期清运。

总之，施工期有时间期限，施工结束后，所有污染随之消失，对外环境无明显影响。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

（1）源强核算过程

本项目租赁已有建筑，内部不设食堂。项目运营期产生的废气主要为实验溶剂配制和实验过程产生的废气，主要为试剂使用过程中产生的酸雾、有机废气；酸雾包括硫酸雾、HCl以及其他酸性试剂在使用过程中产生的酸雾；有机废气VOCS包括甲醇及其他有机试剂在使用过程中产生的挥发性有机物。

根据《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函〔2024〕18号）第一条：本通知适用纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》排污许可重点管理类或简化管理类，且非项目性质、规模、生产工艺、原料、环境保护措施变化导致污染物环评文件排放量与实际排放量不一致需重新申领排污许可证的排污单位。第三条：新改扩建项目环评文件应明确污染物排放量核算符合排污许可规范等相关要求，同时增加该项目与已建成同类项目实际污染物达标排放量的比对分析内容（优先采用监测数据法，其次采用产排污系数法、物料衡算法核算），综合确定该项目污染物排放量。

本项目为实验室建设项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目不属于名录中的登记、简化或重点管理类别，无需申报排污许可证，因此不执行本文件中的第三条。
查阅可知国家尚未颁布专业实验室、研发（试验）基地有关行业污染源源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本次评价采用产物系数法和类比法进行核算。

①非甲烷总烃

非甲烷总烃包括使用有机溶剂进行溶液配制、实验过程产生的废气。可能产生废气的试剂包括烷烃类、芳香族类、酮类、醚类、醇类等物质。本项目非甲烷总烃主要来源于实验室有机溶剂的挥发，有机溶剂主要包括正庚烷、正已烷、石油醚、环已烷、二氯乙烷、甲基环已烷、四氢呋喃、乙腈、甲苯、甲醇、乙醇、乙酸乙酯等，有机溶剂在样品进行萃取（提取）等前处理及仪器分析过程中少量挥发，因正庚烷、正已烷、石油醚、乙醇等挥发性有机物无具体排放限值要求，本次环评均以非甲烷总烃计，甲醇、甲苯等属于非甲烷总烃，且有具体排放限值要求，故单独计算分析。

根据企业提供资料各物质使用量如下，实验过程中间断性挥发产生的有机废气按最不利影响考虑，按照挥发量约为使用量的5%进行计算。

本项目有机废气挥发量情况见表4-1。

表4-1    本项目易挥发的有机溶剂挥发量计算一览表
序号

名称

折量（kg/a）

挥发量（kg/a）

产生速率（kg/h）
污染物名称

1
正庚烷
150
7.5
0.0031
非甲烷总烃（NMHC）
2
正已烷
180
9
0.0038
3
石油醚
150
7.5
0.0031
4
环已烷
100
5
0.0021
5
乙酸乙酯
100
5
0.0021
6
乙醇
300
15
0.0063
7
二氯乙烷
150
7.5
0.0031
8
甲基环已烷
150
7.5
0.0031
9
四氢呋喃
100
5
0.0021
10
二氧六环
100
5
0.0021
11
乙腈
50
2.5
0.0010
12
N，N二甲基甲酰胺
50
2.5
0.0010
13
甲醇
50
2.5
0.0010
14
甲苯

100
5
0.0021
②酸雾废气
本项目在酸性试剂储存和开展检测过程中，会产生部分酸性废气，包括氯化氢、硫酸雾、硝酸雾。本项目实验室使用的无机酸主要包括盐酸、硫酸、硝酸等。项目实验室盐酸、硫酸、硝酸密封、避光保存，储存过程中基本无酸雾挥发。项目在配制溶液、调节溶液pH、酸消解等过程会使用到盐酸、硫酸、硝酸等无机酸，盐酸、硫酸、硝酸等无机酸在搅拌、流动等过程中会挥发出酸雾。

由于无本项目相关污染物源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范，根据企业提供资料，各物质使用量如下，本次环评按最不利影响，挥发量约为使用量的10%进行计算。项目酸雾废气挥发量情况见表4-2。

表4-2    本项目易挥发的酸性试剂挥发量计算一览表

序号

名称

折量（kg/a）

产生量（kg/a）
产生速率（kg/h）
污染物名称

1
盐酸

100
10
0.0042
氯化氢

酸雾
2
硫酸

30
3
0.0013
硫酸雾
3
硝酸

30
3
0.0013
硝酸雾

③危化品和试剂存放废气
本项目危化品和试剂分别存放在危化品柜和试剂柜里，密封保存，仅产生少量的酸性废气和有机废气，实验室在危化品储存区和试剂储存区设置通风橱，对废气进行收集，由于废气产生量较小，对环境影响较小，本次评价仅做定性分析。
（2）废气产排情况
本项目建设单位在实验室设置6个通风柜，在实验仪器设备上方设置吸风罩，废气经各自废气收集措施收集后通过顶吸总管道进入楼顶的喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后，经一根28米高排气筒排放。
根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（环办综合函 2022-350）表 2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数：密闭空间（含密闭式集气罩）负压废气收集率90%。本项目吸风罩均布设在实验仪器设备上方，实验时可手动将吸风罩开口移至操作区最近距离，因此参考密闭式集气罩，集气效率取90%

本项目废气产生及排放情况详见下表4-3。



	
	表4-3    废气产排情况一览表
产污环节
污染物种类
污染物产生情况
排放形式
主要污染治理设施
污染物排放情况
排污口编号或名称
排放标准
产生浓度（mg/m3）
产生量（kg/a）
治理措施
处理能力（m3/h）
收集

效率（%）
去除

效率（%）
是否为可行性技术
排放量

（kg/a）
排放

速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
浓度

限值（mg/m3）
实验过程
非甲烷总烃
1.975
71.1
有组织

喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置
15000
90
50
是
39.5
0.0148
0.988
DA001
60
其中
甲醇

0.063
2.25
有组织
15000
90
50
是
1.25
0.0005
0.031
190
甲苯
0.125
4.5
有组织
15000
90
50
是
2.5
0.0009
0.063
40
氯化氢
0.250
9
有组织
15000
90
50
是
5
0.0019
0.125
30
硫酸雾
0.075
2.7
有组织
15000
90
50
是
1.5
0.0006
0.038
45

硝酸雾
0.075
2.7
有组织

15000
90

50

是

1.5
0.0006
0.038
240
实验过程

非甲烷总烃
/
7.9
无组织
加强通风
/
/
/
/
7.9
0.0033
/

/
4
甲醇
/
0.25
无组织
/
/
/
/
0.25
0.0010
/
/
12
甲苯
/
0.5

无组织
/
/
/
/
0.5
0.0002
/
/
2.4
氯化氢
/
1

无组织
/
/
/
/
1
0.0004
/
/
0.2
硫酸雾
/
0.3

无组织
/
/
/
/
0.3
0.0001
/
/
1.2
硝酸雾
/
0.3
无组织
/

/
/
/
0.3
0.0001
/
/
0.12



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（3）废气排放口设置情况

排放口具体情况见表4-4。

表4-4    项目废气排放口设置情况
排放口名称

类型
排放口编号

污染物

高度/m

内径/m

温度/℃

坐标

排放标准

废气排放口
一般排放口
DA001

非甲烷总烃、甲醇、甲苯、HCl、硫酸雾、硝酸雾
28
0.5
25

108.698324°E， 34.289712°N
《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（4）废气治理措施可行性分析
①有组织废气处理措施可行性分析

本项目有组织废气主要为收集后的酸雾和有机废气处理后排放，根据建设单位提供的设计资料，本项目实验在不同的通风罩/通风柜内进行，收集后的酸雾和有机废气引至楼顶露台，经一套喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后，经1根28米高排气筒排放。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-化学药品制剂制造》（HJ 1063-2019）表A.1废气治理可行技术参考表中“研发废气”可行技术为“吸附、吸收”，本项目采用喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附工艺，污染物排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）要求，措施可行。
A喷淋塔对酸雾处理措施可行性分析
喷淋塔对酸雾的去除：含酸雾废气通过喷淋塔体时，塔体内部合适位置（根据设计而定）喷出碱液，使酸性废水中氢离子与外加氢氧根离子，或使碱性废水中的氢氧根离子与外加的氢离子之间相互作用，生成可以溶解或难溶解的其他盐类，从而消除他们的有害作用，可以调节酸性或碱性废水的pH值，属于排污许可技术规范中对酸雾废气处理的可行性技术。
B活性炭对有机废气处理措施可行性分析

本项目产生挥发性有机物的仅易挥发的有机溶剂（甲醇、乙醇、乙腈等），其年使用量和储存量均很小，同时为确保浓度稳定，均采用密封瓶进行包装，因此有机废气的逸散主要体现在检测中，有机溶剂的使用过程。

本项目有机废气采取的“活性炭吸附”治理措施，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中其他废气收集处理设施中的活性炭吸附工艺，为可行性技术。
环评建议建设单位采用活性炭吸附处理有机废气，若采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭；若采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800mg/g颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、每半年更换一次。运营期应加强对各环保设施的维护保养，避免废气污染物非正常排放对大气环境造成影响。

由于本项目酸性废气及有机废气污染物产生浓度低，本项目采用活性炭+喷淋塔进行吸附处理，经分析，其排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求，措施可行。

C排气筒高度和位置设置合理性分析
本项目所在建筑物共4F，总高度23m，项目拟将废气处理装置设置在4F顶部，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7排气筒高度除须遵守表列排放速率标准之外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，项目周围200m半径范围最高的建筑为东北侧的陕西省医疗器械质量监督检查院，高度为50m左右，考虑到施工和安全的因素，无法将排气筒高度设置高出周围200m半径范围的建筑5m以上（即55m），项目拟将排气筒距离地面高度为28m，高于所在建筑物5m，故废气排放速率按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，详见表3-3。

②实验废气无组织废气处理措施可行性分析

本项目位于陕西省西咸新区沣西新城秀雅路995号生漆涂料研究所五号楼内，项目所在区域环境空气质量现状为不达标区，项目厂界周围500米范围内环境空气保护目标为西南侧的西张二村。西张二村位于本项目的侧风向，主导风向下本项目产生的酸雾废气和有机废气一般不会逸散至敏感点，对区域环境空气质量影响较小；且项目酸雾废气和有机废气均采取了有效的收集措施，其无组织逸散比例减小，经实验室通风系统排放和大气扩散后，厂界可满足排放标准要求，措施可行。
（5）非正常工况
非正常排放是指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响；项目非正常排放的情况如表4-5所示。
表4-5    非正常排放情况表

非正常排放源

非正常排放原因
污染物
非正常排放速率（kg/h）
单次持

续时间

年发生频次

应对措施

DA001
喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置故障
非甲烷总烃
0.0296
1h
1次/年
立即停止实验，维修设备
甲醇
0.0009
甲苯
0.0019
氯化氢

0.0038
硫酸雾

0.0011
硝酸雾
0.0011
为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止实验分析。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②定期更换活性炭；

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

④应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力和处理容量。

（6）废气监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于未作规定的排污单位，故本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划见表4-6。

表4-6    运营期环境监测计划

污染物类别
污染源名称

监测项目

监测点位置

监测

点数

监测

频率

控制指标

无组织

厂界

HCl、硫酸雾、硝酸雾、非甲烷总烃、甲醇、甲苯
上风向一个，下风向三个
4个点

1次/年

《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
厂房外
非甲烷总烃
厂房外
1个点
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）
有组织

废气

HCl、硫酸雾、硝酸雾、非甲烷总烃、甲醇、甲苯
废气排放口
1个点

1次/年
《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2、废水

（1）废水产生及排放情况
本项目废水主要为清洗废水、生活污水、喷淋塔废水、清洁废水，其中喷淋塔废水作为危废处置。

根据前文核算，生活污水产生量为0.267m3/d（80m3/a），生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》表6-3城镇生活源水污染物产污校核系数表中较发达城市市区产污系数平均值，该类污水的主要污染物为COD 475mg/L、BOD5 226mg/L、NH3-N 43.4mg/L、总氮59.0mg/L、总磷5.30mg/L，一般生活污水中SS浓度为150mg/L。

清洁废水产生量为0.06m3/d（18m3/a），清洁废水污染物产生浓度类比参照生活污水。

根据前文核算，清洗废水产生量为0.0018m3/d（0.54m3/a），清洗废水水质参考《长沙彦正生物科技有限公司实验室建设项目》中实验废水水质数据，该项目主要从事有机合成活性药物研究，研发工艺与本项目类似，实验废水主要为实验室清洗废水，由排水管道收集至水箱后排入污水管网，根据长沙彦正生物科技有限公司于2021年5月31日-6月1日对实验室废水总排口（与生活污水不同排口）的检测结果（检测报告编号：ZH/HY21040301），本项目取检测结果的最大值，即COD取58mg/L，BOD5取18.2mg/L，SS取42mg/L，氨氮取0.266mg/L，故具有可类比性。本次环评考虑到实验具有不确定性，计算时预留污染物产生量20%的余量。
则本项目废水产排情况见表4-7。 

表4-7    项目废水产排情况
废水

来源

水量

m3/a

污染物产生情况

治理措施

去除率（%）
污染物产生情况

排放方式与去向
污染

因子

浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活污水

80
COD

475
0.03800 
西安生漆涂料研究所化粪池

15
403.75
0.03230 
生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池处理；清洁废水、清洗废水经一体化污水处理设备处理后与生活污水合并经市政污水管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂深度处理
BOD5
226
0.01808 
9
205.66
0.01645 
SS

150
0.01200 
30
105
0.00840 
NH3-N

43.4
0.00347 
3
42.098
0.00337 
TN

59
0.00472 
/

59
0.00472 
TP

5.3
0.00042 
/

5.3
0.00042 
清洁废水

14.4
COD
475
0.00855 
一体化污水处理设备
75
118.75
0.00214 
BOD5
226
0.00407 
70
67.8
0.00122 
SS
150
0.00270 
45
82.5
0.00149 
NH3-N
43.4
0.00078 
70
13.02
0.00023 
TN
59
0.00106 
35
38.35
0.00069 
TP
5.3
0.00032 
45
2.915
0.00005 
清洗废水
5.4
COD
69.6
0.00038 
75
52.2
0.00028 
BOD5
27.3
0.00015 
70
19.11
0.00010 
SS

99.9
0.00054 
45
44.955
0.00024 
NH3-N

9.9
0.00005 
70
6.93
0.00004 
综合废水

99.9
COD
/
/
/
/
205.41
0.02124 
BOD5
/
/
/
109.45
0.01132 
SS
/
/
/
90.25
0.00933 
NH3-N
/
/
/
21.74
0.00225 
TP
/
/
/
18.09
0.00187 
TN
/
/
/
44.53
0.00460 
表4-8    废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号
排放口设置是否符合

排放口类型

污染物治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
沣西新城渭河污水处理厂
间断

TW001

生活污水处理系统

西安生漆涂料研究所化粪池

DW001

(是

(否
(企业总排口

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口
2

清洗废水、清洁废水、喷淋塔废水
COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
间断
TW002

一体化废水处理设备

酸碱中和+混凝沉淀+氧化还原+过滤吸附分离+复合消毒+光催化氧化
表4-9    废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳水体污水厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

DW001

108.699020
34.290627
0.00999
排入市政管网

间断

/

沣西新城渭河污水处理厂
COD
50

BOD5
10

SS
10

NH3-N
5（8）
TP
0.5

TN
15

表4-10    废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）
日排放量（kg/d）

年排放量（t/a）

1

DW001

COD
205.41
0.07080 
0.02124 
2

BOD5
109.45
0.03772 
0.01132 
3

SS
90.25
0.03111 
0.00933 
4
NH3-N
21.74
0.00749 
0.00225 
5
TP
18.09
0.00624 
0.00187 
6
TN
44.53
0.01535 
0.00460 
全厂排放口合计

COD
0.02124 
BOD5
0.01132 
SS
0.00933 
NH3-N
0.00225 
TP
0.00187 
TN
0.00460 
（2）环境影响分析 

本项目主要产生清洗废水、生活污水、清洁废水。其中喷淋塔废水作为危废处置，生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池处理；清洁废水、清洗废水经一体化污水处理设备处理后与生活污水合并经市政污水管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂深度处理。由上表可知，外排废水中COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等污染物可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，据此可知，本项目废水中各污染物均达标排放，因此项目废水对地表水环境影响较小。

（3）废水污染治理设施可行性分析

①依托化粪池
本项目生活污水成分均较简单，生活污水进入西安生漆涂料研究所化粪池处理。根据建设方提供资料，西安生漆涂料研究所化粪池位于厂区西北角，容积为50m3，现有余量18m3，余量足以容纳本项目产生的废水，目前化粪池运行正常，废水经处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，依托西安生漆涂料研究所化粪池处理可行。

②设置一体化污水处理设备

本项目产生的清洗废水、清洁废水经一体化污水处理设施进行处理，根据建设单位提供的一体化污水处理设施说明书，工艺流程图详见图4-1。

[image: image4.png]S bR

© ZYSYFS-M RSB i Bk AT R SRR 25 ]

s

THIE BRI RIRRIUE —> DMEIUE — AHEEIUE P L
R AR <—‘ -
TG < FRBRETUE ST ML
|
AL IE ————> Sk





图4-1   一体化污水处理设施工艺流程图
该一体化污水处理设施设计处理能力为1m3/d，本项目每天产生的清洁废水、实验器皿清洗废水总量为0.333m3/d，可满足日常废水处理量；设备主机标准尺寸（长×宽×高）是900×700×1650mm ，一体式反应箱尺寸：（长×宽×高）是970×700×1650mm；占地面积约6-8平方米左右。实验室废水处理系统由废水收集池、减速搅拌池、氧化还原池、酸碱自动调节系统、自动加药系统、沉降分离系统、固液分离单元、污泥干化单元、过滤吸附单元、光催化氧化还原专利技术处理系统、复合式消毒处理等技术工艺组成，形成一个完整的实验室废水处理系统。项目水质较为简单，一体化处理设施可满足项目废水的处理需求。

A、酸碱中和处理系统

这个环节主要是处理实验室废水中的重金属离子等，可以去除水中的悬浮物，有机质，胶体等，降低COD、BOD、色度、透光度等。设备根据实验室废水的酸碱情况进行自动调节，当PH值自动调到8左右时，废水中的重金属离子在一定的条件下催化还原。

B、混凝沉淀反应处理系统

经过计量加药泵自动加入一定量的高分子混凝剂PAM进行自动定时搅 拌，然后再进行定时沉淀处理，这样废水中的重金属离子就能以絮状物的形式沉淀在沉淀装置下面，当絮凝沉淀到一定量后，污泥泵会自动把絮状物抽到压滤机进行压滤处理，形成泥饼。

C、氧化还原系统 

本废水处理设备采用氧化助推器产生的高氧化电位气体，具有较强的氧化、催化等作用。该氧化剂产生的羟基自由基（.OH）是一种极强的化学氧化剂，该氧化剂是由三个氧原子组成的氧的同素异构体，一般呈淡蓝色气体，对不同污染物的氧化速度相差很大，当水中同时存在多种污染物时，该氧化剂会优先与反应速率快的污染物进行反应，病毒及细菌在该氧化剂气体中由于受到多种自由基的作用，使蛋白质离解变性，核酸和酶的活性降低，从而有消毒、灭菌、除味效果，且副产物无毒无害，可避免二次污染。

D、过滤吸附分离装置：是一种将高分子复合活性吸附材料和电化学高级氧化集于一体的新型“相转移”实验室废水处理方法，首先将有机污染物通过高分子复合吸附材料流化床快速吸附，然后通过床内特制的电化学装置实现高分子复合活性吸附材料现场再生，从而使得转移到高分子复合活性吸附材料上的有机污染物降解和分解，而高分子复合活性吸附材料再生后能保证该体系的反复运行。

E、光催化氧化处理系统：光催化氧化工艺作为高级氧化技术的一种，是指有机污染物在光照下，通过催化剂实现分解。在常温常压下即可进行，不会产生二次污染，

F、复合消毒处理系统：经过酸碱调节后的污水流经复合消毒池，利用二氧化氯进行消毒。它能有效地破坏水中的微量有机污染物，能很好地氧化水中一些还原状态的金属离子，受PH影响小，还能降低水溶液的色度、浊度和异味，二氧化氯消毒无氯化产物产生，不会产生二次污染。
本项目废水采用一体化污水处理设施预处理，属于污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术，因此设置一体化污水处理设施处理清洗废水、清洁废水及喷淋塔废水可行。

③依托沣西新城渭河污水处理厂
沣西新城渭河污水处理厂厂址位于钓台镇王道村，在咸户路以西、天元路以南、新元路以北区域内，总占地面积约92.5亩。西安市沣西新城渭河污水处理厂为非完全半地下箱体，一期工程已于2018年10月底投入使用。设计规模近期3.0万m3/d，远期规模6.0万m3/d；污水处理采用的AAO+MBR工艺，出水排入渭河，出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。其服务范围具体包括：西宝高速北线与西宝高速南线之间，秦皇南路以西至渭河的围合区域及西部组团。进水水质要求为COD≤500mg/L，BOD5≤250mg/L，SS≤300mg/L，氨氮≤30mg/L，pH：6~9。

沣西新城渭河污水处理厂已投产运行，并已完成相关环保手续。可实现稳定达标排放。本项目位于沣西新城渭河污水处理厂收水范围内，且本项目排水量为0.333m3/d，排放量较小；项目废水经预处理后满足沣西新城渭河污水处理厂的进水要求。项目对沣西新城渭河污水处理厂处理负荷冲击较小。

综上可知，本项目废水处理符合环保要求，对当地地表水体环境影响较小。
（4）废水监测计划
项目运营期废水监测计划见下表。
表4-11  运营期废水监测计划

污染源名称

监测项目

监测点位置

监测

点数

监测

频率

控制指标

备注
综合污水
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等
废水接管口
1个点

1次/年

满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准

采样口位于园区化粪池出口，可纳入园区监测计划中
3、噪声

（1）源强及治理措施
本项目为实验室项目，根据项目特点，项目实验仪器中的蠕动泵、四通道蠕动泵、分子泵、通风橱等均属于小型设备，且位于室内，采用厂房隔声等措施后源强较小，不纳入本次噪声源统计。本项目噪声源主要为楼顶中央空调冷却机组、废气处理风机，具体见下表。
表4-12    主要噪声源源强及治理措施表（室外）
序号

声源名称
型号
数量
空间相对位置/m

声源源强（任选一种）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声功率级/dB(A)

1

中央空调冷却机组
/
1
4
6
9.2

/
90
台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等

昼间
2

废气处理风机
/
1
3
7
12
/

90
注：表中坐标以厂界西南角中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
（2）预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。

A、室外声源

采用衰减公式为：


[image: image5.wmf](

)

00

r(r)20lg(/)

LLrr

=-


式中：L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)；

L（r0）—声源的声压级，dB(A)；

r—预测点距离噪声源的距离，m；

r0—参考位置距噪声源的距离，m。

B、合成声压级采用公式为：

[image: image6.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

pm

pmi

L


式中：[image: image7.wmf]pm

L

—[image: image8.wmf]n

个噪声源在第[image: image9.wmf]m

个预测点产生的总声压级，dB(A)；

[image: image10.wmf]pmi

L

—第[image: image11.wmf]i

个噪声源在第[image: image12.wmf]m

个预测点产生的声压级，dB(A)。

（3）预测结果

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关计算内容，项目各噪声源在进行综合治理及围护构筑物隔声，经距离衰减后，各厂界外延1m处噪声贡献值见下表。

表4-13    本项目噪声预测结果   单位：dB(A)

位置

贡献值
标准

达标情况

1#东厂界
49
60
达标

2#南厂界
48
60
达标

3#西厂界
49
60
达标

4#北厂界

47
60
达标

注：项目夜间不进行实验。
由上表可以看出，项目运营期间厂界噪声贡献值昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求；对周围环境影响较小。
（4）运营期噪声监测计划
项目营运期噪声监测计划见下表。

表4-14    运营期环境监测计划

类别

监测因子

监测点位

监测频次

控制标准

噪声

Leq(A)
四周厂界各设置1个监测点位

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

4、固体废物

（1）本项目固体废物产生环节、名称、属性

本项目运营期固废主要包括生活垃圾、未沾染化学品的废包装材料、实验分析过程废液、实验器皿清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废气治理设施更换的废活性炭、未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂、污水处理设备沉渣等。

①生活垃圾

本项目运营期产生的生活垃圾，主要为员工办公生活产生的果皮、纸屑等垃圾，本项目共10人，年运营时间约300天，人均日产生垃圾按0.5kg/人·日计，年产生量为1.5t/a，收集后交环卫部门处置。

②一般固废

本项目运营期产生的一般固废为未沾染化学品废包装材料，包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，年产生量约0.05t/a，分类收集后定期外售。

③危险废物

根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目运营期产生的危险废物包括实验室废液、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、废试剂。

A、实验分析过程废液

本项目运营期产生的实验分析过程废液，属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-047-49），产生量约为0.0008t/a，收集后委托有资质单位处置。

B、实验器皿清洗废水
本项目实验清洗废水量为0.0255t/a，含有酸碱、有机溶剂，属于危废，集中收集于专用桶内储存至危险废物贮存库，交由有资质单位进行处理。

C、沾染化学品的废包装材料

本项目运营期沾染化学品的废包装材料属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-047-49），产生量约为0.5t/a，收集后委托有资质单位处置。

D、废活性炭

项目设置活性炭吸附箱主要对有机废气进行处理，根据《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/1g活性炭。根据工程分析，本项目活性炭吸附装置处理废气量约为38.925kg/a，需要活性炭155.7kg/a。

根据建设单位提供资料本项目活性炭箱的活性炭充装量为160kg，因此需要一年更换一次活性炭。废活性炭产生量为吸附总有机废气量和实际活性炭本身的用量之和，则本项目产生的废活性炭量为0.199t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，危废代码：HW49 900-039-49，暂存危废贮存库内，委托有资质单位处置。

E、未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂

本项目运营后在实验过程中产生的未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-047-49），产生量约为0.1t/a，用试剂瓶贮存，分类收集，暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。
F、污水处理设备沉渣

本项目一体化污水处理设备使用石灰等中和剂进行中和反应时会产生沉淀箱沉渣，产生的沉渣量为0.005t/a，收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。

G、喷淋塔废水
本项目喷淋塔会产生更换后的喷淋塔废水，根据前文水平衡分析，产生的喷淋塔废水量为3.2t/a，收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。

根据《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T 1716-2023）表1、表2及表3，本项目固体废物产生环节、名称、属性详见表4-15。

表4-15    固体废物产生环节、名称、属性一览表

工序
固废名称

固废属性

产生量（t/a）

处置措施

员工生活

生活垃圾

一般固废
1.5
经垃圾桶收集后定期清运至环卫部门指定地点处理

实验

未沾染化学品废包装材料

0.05
分类收集后定期外售
实验
实验分析过程废液

危险废物
0.0008
分类收集，暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置
实验
实验器皿清洗废水
0.0255
实验
沾染化学品的废包装材料

0.5
废气处理
废活性炭

0.199
实验
未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂

0.1
废水处理
沉渣
0.005
废气处理
喷淋塔废液
3.2
表4-16    项目危险废物分析结果表

序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量t/a
产生工序及装置
形态
有害成分
产生周期
危险特性
污染防治措施
1
实验分析过程废液

HW49
900-047-49
0.0008
实验
液态
重金属
月
T/C/I/R
分类暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位回收处置
2
实验器皿清洗废水

HW49
900-047-49
0.0255
实验
液态

重金属
月
T/C/I/R
3
沾染化学品的废包装材料

HW49
900-041-49
0.5
实验
固态

重金属
月
T
4
废活性炭

HW49
900-039-49
0.199
废气处理
固态

非甲烷总烃

三个月
T
5
未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂

HW01
841-001-01
0.1
实验
液态

重金属
月
T
6
沉渣
HW49
772-006-49
0.005
废水处理
固态
重金属
月
T
7
喷淋塔废液
HW49
900-047-49
0.0255
废气处理
液态
重金属

月
T/C/I/R
表4-17    建设项目危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力
贮存周期

1
危废贮存库
实验分析过程废液

HW49
900-047-49
三层厂房东北侧
3m2
桶装，托盘
0.1t
半年转运一次
2
实验器皿清洗废水

HW49
900-047-49
0.1t
3
沾染化学品的废包装材料

HW49
900-041-49
0.1t
4
废活性炭

HW49
900-039-49
0.1t
5

未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂

HW01
841-001-01
0.1t
6

沉渣

HW49
772-006-49
0.1t
7
喷淋塔废液
HW49
900-047-49
0.1t
（3）环境管理要求

①一般固废管理要求
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关法律法规的要求，针对项目一般工业固废贮存提出如下要求：

A、贮存场所地面硬化，设顶棚、围墙，达到防扬散、防流失、防渗漏等要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

B、贮存场所应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护；

C、 贮存场所应制定运行计划；

D、落实一般工业固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存；

E、一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。

②危险废物管理要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T 1716-2023）等相关规定和要求，针对项目危废贮存库提出如下要求：
贮存设施要求：

√采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，不应露天堆放污染物，并按要求张贴警示标识；

√贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；

√贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

√贮存设施地面与裙角应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料；

√同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；

√贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入；

√在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收设施容积应满足渗滤液的收集要求。

容器和包装物的污染控制要求：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

贮存设施运行环境管理要求：

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
危险废物标识管理：

危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。
综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，对环境产生影响较小，处理处置措施可行。
5、地下水、土壤

（1）污染源
本项目危废贮存库位于楼上，故无污染途径。

（2）主要污染途径

主要污染途径为实验废水泄漏导致的污染物渗入土壤、地下水，从而造成土壤、地下水污染。

（3）主要防控措施

本项目对可能产生地下水、土壤影响的途径进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，危废贮存库地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；同时贮存设施地面与裙脚应采取环氧树脂进行防渗处理。并加强维护和实验区环境管理的前提下，可有效控制项目内的废水污染物下渗现象，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。项目无需开展跟踪监测工作。

6、生态

本项目租赁标准化厂房，不涉及土建工程，其建设不会对区域生态环境产生较大影响。
7、环境风险

（1）危险物质和风险源分布情况

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中确定的突发环境事件风险物质，本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为石油醚、乙酸乙酯、甲醇、二氯乙烷、甲苯、乙腈、N，N二甲基甲酰胺、盐酸、硝酸、硫酸、乙酸及危废贮存库的废液。
项目Q值确定见表4-18。

表4-18    Q值计算一览表

危险物质名称

临界量（t）
项目厂区存在量（t）
Q

石油醚
10
0.026
0.0026
乙酸乙酯
10
0.036
0.0036
甲醇
10

0.016
0.0016
二氯乙烷
7.5
0.104
0.0139
甲苯
10

0.035
0.0035
乙腈
10
0.016
0.0016
N，N二甲基甲酰胺
5
0.019
0.0038
盐酸
7.5
0.047
0.0063
硝酸
7.5
0.032
0.0043
硫酸
10
0.037
0.0037
乙酸
10
0.021
0.0021
危废贮存库的废液
50
0.1
0.002
合计

/
/
0.049
由上表可知，本项目Q=0.049＜1，故该项目环境风险潜势为I。

（2）影响途径

本项目涉及的危险化学品主要为腐蚀物品。这些化学品在储存和使用过程中操作不当，可能导致液体逸散、洒落、倾倒，本项目实验室在3楼，化学品的泄漏不会引起土壤、地下水等风险事故；试剂药品遇到明火，可导致火灾发生造成次生环境灾害。

（4）风险识别

风险识别范围包括生产系统危险性识别和生产过程中所涉及的物质危险性识别。
①物质危险性识别
项目运营过程中涉及的风险物质主要为石油醚、乙酸乙酯、甲醇、二氯乙烷、甲苯、乙腈、N，N二甲基甲酰胺、盐酸、硝酸、硫酸、乙酸及危废贮存库的废液。
②生产系统危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，按生产工艺流程分析危险单元内潜在的风险源。项目生产系统不存在风险源。
（5）环境风险防范措施

根据本项目风险物质的存储和使用情况，本项目风险事故主要为泄漏和火灾，且因操作问题，事故最易发生的区域为实验区，风险较大的事故为储存区，因此根据项目特点，实验室采取以下风险防范措施：

①试剂存储和采取的风险预防措施

A、设立专门的试剂存储区，消防灭火设施委托有资质的单位进行设计。盐酸存放于易制毒试剂柜，硝酸存放易制爆试剂柜中，甲苯储存、使用、收集等各个环节做好环境风险防范措施，在储存时应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》中的相关规定设计要求，不同试剂应分区存储，且不同试剂存储区之间以及各建筑物之间的距离和防火等级应满足《建筑设计防火规范》中的各项规定，以达到安全生产、消防的安全距离和安全措施的要求。
B、加强有机溶剂存储区等易挥发试剂所在区域的集气装置，确保发生有机溶剂逸散或泄漏事故，能得到有效的收集处置。

C、进出试剂间，尤其是接触易燃液体时，应进行去静电措施；同时实验室穿戴的实验服应为不易带静电服饰。

D、试剂间以及试剂的使用、归还应建立严格的规章制度和使用登记制度。

E、实验区应设置严格的操作规程，在醒目位置设置不同试剂泄漏、火灾的应急处置措施，并定期进行培训。

②试剂泄漏、火灾风险预防措施

试剂泄漏事故发生后，应严格按照操作规程，针对不同的泄漏试剂采取不同的收集处置措施（酸性试剂采用碱中和处理后，再进行收集等），收集后的试剂应按照危险废物进行贮存和处置，禁止混入实验室排水系统或作为一般固废处置。

甲醇、乙醇等易燃液体发生火灾后，应采用厚湿布覆盖火灾区域或干粉灭火装置进行灭火，严禁使用水进行灭火。

③环境风险管理措施

A、加强危险化学品管理，危险化学品由公司集中采购、储存和供应，未经公司批准，不得随意采购和储存。

B、建立实验室危险化学品定期汇总登记制度，登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查。

C、科学管理危险化学品，应根据危险化学品性能，分区、分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。

D、实验室应尽量采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生少的实验方法及设备；应尽可能减少危险化学品的使用，必须使用的，应采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。

E、实验室应执行严格的实验操作规程，操作员进行培训，且进行有毒药品的实验，必须佩带必要的防护措施，实验室必须配备常用医疗急救用品等。

F、设置单独的危废贮存库，该暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料要符合危险物的要求；危险废物应暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；固体废物暂存室内地面净化处理。一旦出现盛装液态、固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复并更换破损容器。地面残留液用抹布擦拭干净，出现泄漏事故及时向有关部门通报。

G、实验室及存储区应采取不发火地面，实验室内所有电气设备均防爆，设置通风装置，配备一定数量的灭火器材，并定期检查灭火器状态及其有效期等。

H、发生泄漏事故时，及时将残留的化学品转移至新包装容器内，并采用吸附材料将泄漏出来的化学品擦拭处理完毕，沾染化学品的吸附材料存放于密闭容器内，作为危险废物定期交有相应资质的单位处理。

I、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。
在采取上述措施后，可有效降低事故发生概率，减缓事故可能造成的影响，因此本评价认为建设单位在严格落实可能存在环境风险的试剂存储和使用安全管理要求的情况下，其环境风险在可接受水平内。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃、HCl、硫酸雾、甲醇、甲苯
	通风罩/通风柜+活性炭吸附+28m高排气筒（DA001）
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值

	地表水环境
	生活污水、清洗废水、清洁废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP
	生活污水依托西安生漆涂料研究所化粪池预处理；清洁废水、清洗废水经一体化污水处理设备预处理后与生活污水合并经市政污水管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂深度处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	声环境
	/
	设备噪声
	采取基础减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运；一般固废收集后外售综合利用；危险废物暂存在危废库，危废暂存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；建立危险废物台账。

	土壤及地下水污染防治措施
	按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，危废库地面重点防渗措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1、储存少量化学试剂，遵循量少、次数多的原则，减少储存量。

2、化学试剂建议建设单位在检验分析室独立设置试剂柜及冰箱专门用于化学试剂的储存。

3、实验区域设置灭火器材，并设有禁止吸烟、严禁烟火标志。

4、实验区域地面均进行硬化。

5、项目所使用的强酸类化学试剂必须与其它化学试剂隔离开，尽量放在通风良好的地面靠墙处以保证存放安全。

6、建设单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，加强员工风险防范意识。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理要求

（1）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况。

（2）建立健全环境管理制度、环保档案，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。

（3）维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广及应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。

（4）组织和协调环境监测工作，制定本项目监测计划，定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的控制范围内。

2、排污口规范化管理

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②列入总量控制指标的污染物的排污口为管理重点。

③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 

（2）排污口的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。

②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。

（3）排污口立标管理

企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。
①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志表见表5-1。
表5-1    环境保护图形标志表
序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image17.png]



[image: image18.jpg]



废水排放口

表示废水向水体排放

2

[image: image19.png]



[image: image13.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

3


[image: image14.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

4

[image: image15.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

（4）排污口建档管理 
①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 

②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 

3、排污许可制度

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、办理排污许可手续。

4、环境监测

按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。

5、竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。

6、根据排污许可管理条例、陕西省固体废物污染环境防治条例等建立环境管理台账，并接受有关部门检查。台账内容包括：

（1）污染物排放情况；

（2）污染物治理设施的运行、操作和管理情况；

（3）各污染物的监测分析方法和监测记录；

（4）事故情况及有关记录；

（5）其他与污染防治有关的情况和资料；

（6）环保设施运行能耗情况；

（7）危险废物台账记录制度等。

7、环保投资
表5-2    环保投资一览表
项目

污染种类

设施名称

数量

投资（万元）
环境保护措施和设施

废气

通风罩/通风柜+喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置+28m高排气筒
1套

8
废水

一体化污水处理设备（酸碱中和+沉淀）
1套

5
化粪池
1座

依托

噪声

选用低噪声设备，采取基础减振等措施

配套

1
固废

生活垃圾桶
配套

1
危废贮存库
1间
合计

15



六、结论
	本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。综上所述，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	47.4kg/a
	/
	47.4kg/a
	/

	
	甲醇
	/
	/
	/
	1.5kg/a
	/
	1.5kg/a
	/

	
	甲苯
	/
	/
	/
	3kg/a
	/
	3kg/a
	/

	
	氯化氢
	/
	/
	/
	6kg/a
	/
	6kg/a
	/

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	1.8kg/a
	/
	1.8kg/a
	/

	
	硝酸雾
	/
	/
	/
	1.8kg/a
	/
	1.8kg/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.02124t/a
	/
	0.02124t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.01132t/a 
	/
	0.01132t/a 
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.00933t/a 
	/
	0.00933t/a 
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.00225t/a 
	/
	0.00225t/a 
	/

	
	TP
	/
	/
	/
	0.00187t/a 
	/
	0.00187t/a 
	/

	
	TN
	/
	/
	/
	0.00460t/a 
	/
	0.00460t/a 
	/

	一般工业

固体废物
	未沾染化学品废包装材料
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	危险废物
	实验分析过程废液
	/
	/
	/
	0.0008t/a
	/
	0.0008t/a
	/

	
	实验器皿清洗废水
	/
	/
	/
	0.0255t/a
	/
	0.0255t/a
	/

	
	沾染化学品的废包装材料
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.199t/a
	/
	0.199t/a
	/

	
	未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	沉渣
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	/

	
	喷淋塔废水
	/
	/
	/
	3.2t/a
	/
	3.2t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目









_1234567890.vsd
�

生活用水


0.4363


园区化粪池


损耗0.066


0.267


沣西新城渭河污水处理厂


清洁用水


0.333


0.06


损耗0.012


新
鲜
水


实验后第一次和第二次器皿清洗用水


0.0008


0.0255


0.0133


市政污水管网


实验分析用水


外购纯水


喷淋塔用水


实验前器皿清洗用水


实验后第三次器皿清洗用水


危废


0.03


损耗0.0026


一体化污水处理设备


损耗0.0012


损耗0.001


损耗0.001


0.008


0.028


0.0107


0.01


0.009


0.01


0.009


0.048


0.066


危废



_1234567891.unknown

